## Содержание
Бытовые кондиционеры | Бытовые кондиционеры | Бытовые кондиционеры
Полупромышленные кондиционеры | Полупромышленные кондиционеры
Мульти-сплит кондиционеры | Мульти-сплит кондиционеры
Бытовые кондиционеры | Бытовые кондиционеры | Бытовые кондиционеры
Полупромышленные кондиционеры | Полупромышленные кондиционеры | Мульти-сплит кондиционеры
Мульти-сплит кондиционеры | Мульти-сплит кондиционеры
| ККБ | Автоматика

## RODA бытовые
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч | РАЗМЕРЫ ВБ ШхВхГ, мм | ВЕС, кг ВБ / НБ
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО
Серия SILVER Inverter ● Класс энергоэффектиности А (RS/RU-AL24A - класс В) ● Современный внутренний блок с глянцевая лицевой панелью ● Современный роторный компрессор с инверторным приводом ● Низкий уровень шума ● Работают на охлаждение от +21С и на обогрев до -15С ● Воздушные фильтры ● Функции iFeel, Turbo, Smart, Sleep ● Ежедневный таймер ● Таймер сна ● Функция Авторестарт ● Функция Автодиагностика
| RS-AL07F/RU-AL07F | 2,05 (1,45-2,8) | 2,2 (1,4-2,9) | 460 | 690х283х199 | 8/25 | по запросу
| RS-AL09F/RU-AL09F | 2,65 (1,45-3,2) | 2,7 (1,4-3,3) | 460 | 690х283х199 | 8/25 | по запросу
| RS-AL12F/RU-AL12F | 3,2 (1,4-3,52) | 3,5 (1,1-3,75) | 480 | 690х283х199 | 8/27 | по запросу
| RS-AL18F/RU-AL18F | 5,0 (1,8-5,2) | 5,1 (1,8-5,3) | 880 | 900х310х225 | 11/38 | по запросу
| RS-AL24F/RU-AL24F | 6,7 (1,7-7,1) | 6,8 (1,4-7,1) | 900 | 900х310х225 | 12/39 | по запросу
НЕИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч | РАЗМЕРЫ ВБ ШхВхГ, мм | ВЕС, кг ВБ / НБ
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО
Серия SKY ● Класс энергоэффектиности А (RS/RU-A24F - класс В) ● Современный внутренний блок с глянцевая лицевой панелью ● Современный роторный компрессор ● Низкий уровень шума ● Работают на охлаждение от +21С и на обогрев до -7С ● Воздушные фильтры ● Функции iFeel, Anti-Cold-Air, Sleep ● Ежедневный таймер ● Таймер сна ● Функция Авторестарт ● Функция Автодиагностика
| RS-A07E/RU-A07E | 2,1 | 2,2 | 420 | 690х283х199 | 8/20 | по запросу
| RS-A09E/RU-A09E | 2,65 | 2,7 | 450 | 690х283х199 | 8,5/21 | по запросу
| RS-A12E/RU-A12E | 3,55 | 3,65 | 550 | 750х285х200 | 9/25 | по запросу
| RS-A18E/RU-A18E | 5,3 | 5,45 | 800 | 900х310х225 | 11/37 | по запросу
| RS-A24E/RU-A24E | 7,0 | 7,1 | 1050 | 900х310х225 | 12/39 | по запросу
| RS-A30E/RU-A30E | 7,9 | 7,6 | 1200 | 1082x330x233 | 19/60,6 | по запросу
Серия SILVER ● Класс энергоэффектиности А (RS/RU-A24F - класс В) ● Современный внутренний блок с глянцевая лицевой панелью ● Современный роторный компрессор ● Низкий уровень шума ● Работают на охлаждение от +21С и на обогрев до -7С ● Воздушные фильтры ● Функции iFeel, Anti-Cold-Air, Sleep ● Ежедневный таймер ● Таймер сна ● Функция Авторестарт ● Функция Автодиагностика
| RS-A07F/RU-A07F | 2,1 | 2,2 | 420 | 690х283х199 | 8/20 | по запросу
| RS-A09F/RU-A09F | 2,65 | 2,7 | 450 | 690х283х199 | 8,5/21 | по запросу
| RS-A12F/RU-A12F | 3,55 | 3,65 | 550 | 750х285х200 | 9/25 | по запросу
| RS-A18F/RU-A18F | 5,3 | 5,45 | 800 | 900х310х225 | 11/37 | по запросу
| RS-A24F/RU-A24F | 7,0 | 7,1 | 1050 | 900х310х225 | 12/39 | по запросу
| RS-A30F/RU-A30F | 7,9 | 7,6 | 1200 | 1082x330x233 | 19/60,6 | по запросу
Серия ARCTIC Prof ● Современный внутренний блок с глянцевая лицевой панелью ● Современный роторный компрессор ● Низкий уровень шума ● Работают на охлаждение от +21С и на обогрев до -7С ● Воздушные фильтры ● Функции iFeel, Anti-Cold-Air, Sleep ● Ежедневный таймер ● Таймер сна ● Функция Авторестарт ● Функция Автодиагностика
| RS-A30P/RU-A30P | 7,9 | 7,6 | 1200 | 1185х322х235 | 18,8/60,6 | по запросу
МОБИЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч | РАЗМЕРЫ ШхВхГ, мм | ВЕС, кг
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО
Серия RMC/H ● Современный дизайн ● Низкий уровень шума ● Воздушные фильтры ● Три скорости вентилятора плюс режим Авто ● 24 часовой таймер ● Функция Самодиагностики ● LED - дисплей ● Удобная панель управления ● Пульт ДУ ● Оконный адаптер в комплекте ● Передвижной, компактный, не требует специального монтажа * Специальная цена
| RMC09-BA (только холод) | 2.6 | - | 400 | 476х840х358 | 28.5
| RMC12-BA (только холод) | 3.5 | - | 420 |  | 29.5
Вернуться к содержанию >>
НОВИНКА

## RODA полупром (комплекты)
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ НЕИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч | РАЗМЕРЫ ВБ ШхВхГ, мм | ВЕС, кг ВБ / НБ
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО
Кассетные сплит-системы. Серия CSAX 2017 (Панель в комплекте) ● Автоматическое поддержание температуры ● Оптимальный режим работы в ночное время ● Управление с пульта ● LCD - дисплей ● Индикация режимов работы ● Три скорости вентилятора плюс режим Авто ● Таймер включения и выключения ● Функция самодиагностики ● Система против образования льда ● Функция запоминания настроек ● Теплый пуск
| RS-CS12AX/RU-12AX1 | 3.6 | 3.9 | 620х496х434 | 615х615х263 | 17,5/34 | по запросу
| RS-CS18AX/RU-18AX1 | 5.3 | 5.8 | 900х720х630 | 615х615х263 | 18/38 | по запросу
| RS-CS24AX/RU-24AX1 | 7.2 | 8.1 | 1300х1040х910 | 835х835х250 | 24/50 | по запросу
| RS-CS36AX/RU-36AX3 | 10.6 | 11.7 | 1500х1200х1050 | 835х835х250 | 24/71 | по запросу
| RS-CS48AX/RU-48AX3 | 14 | 15.5 | 1800х1440х1260 | 835х835х250 | 26,5/101 | по запросу
| RS-CS60AX/RU-60AX3 | 17.6 | 18.5 | 1800х14401260 | 835х835х250 | 26,5/102 | по запросу
Кассетные сплит-системы. Серия CS (Панель в комплекте) ● Автоматическое поддержание температуры ● Оптимальный режим работы в ночное время ● Управление с пульта ● LCD - дисплей ● Индикация режимов работы ● Три скорости вентилятора плюс режим Авто ● Таймер включения и выключения ● Функция самодиагностики ● Система против образования льда ● Функция запоминания настроек ● Теплый пуск
| RS-CS18BB/RU-18BB1 | 5,3 | 5,9 | 860/760/500 | 570х570х260 | 19/37 | по запросу
| RS-CS24BB/RU-24BB1 | 7,0 | 7.6 | 1220/1010/822 | 840х840х230 | 24/48 | по запросу
| RS-CS36BB/RU-36BB3 | 10,6 | 11.7 | 1545/1354/1187 | 840х840х300 | 29/81 | по запросу
| RS-CS48BB/RU-48BB3 | 14,1 | 15.2 | 1545/1354/1187 | 840х840х300 | 29/96 | по запросу
| RS-CS60BB/RU-60BB3 | 17.6 | 19.1 | 1800/1480/1280 | 840х840х300 | 32/97 | по запросу
Канальные сплит-системы. Серия DTAX 2017 ● Автоматическое поддержание температуры ● Оптимальный режим работы в ночное время ● Управление с пульта ● LCD - дисплей ● Индикация режимов работы ● Три скорости вентилятора плюс режим Авто ● Таймер включения и выключения ● Функция самодиагностики ● Система против образования льда ● Функция запоминания настроек ● Теплый пуск
| RS-DT18AX/RU-18AX1 | 5.3 | 5.8 | 1000х800х700 | 890х785х290 | 34/38 | по запросу
| RS-DT24AX/RU-24AX1 | 7.2 | 8.1 | 1400х1120х980 | 890х785х290 | 36/50 | по запросу
| RS-DT36AX/RU-36AX3 | 10.6 | 11.7 | 2000х1600х1400 | 890х785х290 | 36/71 | по запросу
| RS-DT48AX/RU-48AX3 | 14 | 15.5 | 2400х2000х1600 | 1250х785х290 | 52/101 | по запросу
| RS-DT60AX/RU-60AX3 | 17.6 | 18.5 | 2800х2240х1960 | 1250х785х290 | 52/102 | по запросу
Канальные сплит-системы. Серия DT ● Автоматическое поддержание температуры ● Оптимальный режим работы в ночное время ● Управление с пульта ● LCD - дисплей ● Индикация режимов работы ● Три скорости вентилятора плюс режим Авто ● Таймер включения и выключения ● Функция самодиагностики ● Система против образования льда ● Функция запоминания настроек ● Теплый пуск
| RS-DT18BB/RU-18BB1 | 5.3 | 5.6 | 1170/770/650 | 920х635х210 | 24/37 | по запросу
| RS-DT24BB/RU-24BB1 | 7 | 7.6 | 1400/1100/1000 | 920х635х210 | 27/48 | по запросу
| RS-DT36BB/RU-36BB3 | 10.6 | 11.6 | 2270/1890/1650 | 1140х775х270 | 36/81 | по запросу
| RS-DT48BB/RU-48BB3 | 14.1 | 16.1 | 3010/2410/1940 | 1200х865х300 | 45/96 | по запросу
| RS-DT60BB/RU-60BB3 | 17.6 | 19.1 | 3150/2510/1990 | 1200х865х300 | 47/97 | по запросу
Напольно-потолочные сплит-системы. Серия CFAX 2017 ● Автоматическое поддержание температуры ● Оптимальный режим работы в ночное время ● Управление с пульта ● LCD - дисплей ● Индикация режимов работы ● Три скорости вентилятора плюс режим Авто ● Таймер включения и выключения ● Функция самодиагностики ● Система против образования льда ● Функция запоминания настроек ● Теплый пуск
| RS-CF18AX/RU-18AX1 | 5.3 | 5.8 | 850х680х595 | 929х660х205 | 25/38 | по запросу
| RS-CF24AX/RU-24AX1 | 7.2 | 8.1 | 1200х960х840 | 1280х660х205 | 32/50 | по запросу
| RS-CF36AX/RU-36AX3 | 10.6 | 11.7 | 1500х1200х1050 | 1280х660х205 | 33/71 | по запросу
| RS-CF48AX/RU-48AX3 | 14 | 15.5 | 1800х1440х1260 | 1631х660х205 | 44/101 | по запросу
| RS-CF60AX/RU-60AX3 | 17.6 | 18.5 | 1800х1440х1260 | 1631х660х205 | 44/102 | по запросу
Напольно-потолочные сплит-системы. Серия CF ● Автоматическое поддержание температуры ● Оптимальный режим работы в ночное время ● Управление с пульта ● LCD - дисплей ● Индикация режимов работы ● Три скорости вентилятора плюс режим Авто ● Таймер включения и выключения ● Функция самодиагностики ● Система против образования льда ● Функция запоминания настроек ● Теплый пуск
| RS-CF18BB/RU-18BB1 | 5.3 | 5.6 | 1300/1050/900 | 1068х675х235 | 24/37 | по запросу
| RS-CF24BB/RU-24BB1 | 7 | 7.6 | 1400/1200/1000 | 1068х675х235 | 24/48 | по запросу
| RS-CF36BB/RU-36BB3 | 10.6 | 11.6 | 1750/1400/1250 | 1285х675х235 | 29/81 | по запросу
| RS-CF48BB/RU-48BB3 | 14.1 | 15.2 | 1750/1400/1250 | 1285х675х235 | 31/96 | по запросу
| RS-CF60BB/RU-60BB3 | 17.6 | 19.1 | 23000/1800/1600 | 1650х675х235 | 47/97 | по запросу
Колонные сплит-системы. Серия FS ● Автоматическое поддержание температуры ● Оптимальный режим работы в ночное время ● Управление с пульта ● LCD - дисплей ● Индикация режимов работы ● Три скорости вентилятора плюс режим Авто ● Таймер включения и выключения ● Функция самодиагностики ● Система против образования льда ● Функция запоминания настроек ● Теплый пуск
| RS-FS48AB/RU-48AC3 | 14,0 | 15,2 | 1750/1450 | 1800х550х350 | 50/97 | по запросу
| RS-FS60AB/RU-60AC3 | 16,7 | 16,6 | 2200/2040/1200 | 1900х600х358 | 65/96 | по запросу
Вернуться к содержанию >>
НОВИнКА
НОВИНКА
НОВИНКА

## RODA мульти
55%
ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч | РАЗМЕРЫ ВБ ШхВхГ, мм | ВЕС, кг | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, USD | ДИЛЕРСКАЯ ЦЕНА, USD
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО
Универсальные Наружные блоки DC - Инверторная мультисистема ● Широкий диапазон производительности: внутренние блоки 2-5 кВт в режиме охлаждения, наружные блоки 4-10,5 в режиме охлаждения ● DC- инверторное управление двигателем компрессора: более быстрое достижение заданной температуры и меньшее потребление электроэнергии по сравнению с неинверторными аналогами ● 4 разновидности внутренних блоков: настенные, кассетные 600х600мм ● Длинна трасс: между внутренним блоком и наружным блоком от 20 до 30 м, суммарная длинна
| RUI-2M14BB | 4.1 | 4.4 | 2100 | 800x333x554 | 31 |  | по запросу
| RUI-2M18BB | 5.3 | 5.56 | 2100 | 800x333x554 | 36 |  | по запросу
| RUI-3M21BB | 6.15 | 6.59 | 2700 | 845x363x702 | 47 |  | по запросу
| RUI-3M27BB | 7.9 | 8.2 | 3500 | 845x363x702 | 53 |  | по запросу
| RUI-4M28BB | 8.2 | 8.8 | 3800 | 946x410x810 | 68 |  | по запросу
| RUI-4M36BB | 10.5 | 11.14 | 5500 | 946x410x810 | 70 |  | по запросу
| RUI-5M42BB | 12 | 12.3 | 5500 | 946x410x810 | 76 |  | по запросу
Внутренние блоки - Настенный тип ● Автоматическое поддержание температуры ● Оптимальный режим работы в ночное время ● Управление с пульта ● LCD - дисплей ● Индикация режимов работы ● Три скорости вентилятора плюс режим Авто ● Таймер включения и выключения ● Функция самодиагностики ● Система против образования льда ● Функция запоминания настроек ● Теплый пуск
| RSI-M07WB | 2.05 | 2.3 | 472 | 717x193x302 | 7 |  | по запросу
| RSI-M09WB | 2.64 | 2.93 | 472 | 717x193x302 | 7 |  | по запросу
| RSI-M12WB | 3.52 | 3.81 | 563 | 805x193x302 | 7.7 |  | по запросу
| RSI-M18WB | 5.27 | 5.57 | 870 | 964x222x325 | 10.1 |  | по запросу
Внутренние блоки - Кассетный тип ● Автоматическое поддержание температуры ● Оптимальный режим работы в ночное время ● Управление с пульта ● LCD - дисплей ● Индикация режимов работы ● Три скорости вентилятора плюс режим Авто ● Таймер включения и выключения ● Функция самодиагностики ● Система против образования льда ● Функция запоминания настроек ● Теплый пуск
| RSI-M09CB | 2.64 | 2.93 | 580 | 570x570x260 | 14.5 |  | по запросу
| RSI-M12CB | 3.52 | 4,1 | 650 | 570x570x260 | 16 |  | по запросу
| RSI-M18CB | 5.27 | 5,27 | 800 | 570x570x260 | 18 |  | по запросу
| T-MBQ4-03E Панель | [6 empty] | по запросу
Вернуться к содержанию >>
НОВИНКА
Note on J3: Дилерская скидка

## LEBERG бытовые
БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч | РАЗМЕРЫ ВБ ШхВхГ, мм | ВЕС, кг ВБ / НБ
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО
Серия OCEAN INVERTER ● Изящный современный дизайн внутреннего блока ● Современный роторный компрессор ● Низкий уровень шума ● Работают на охлаждение от +18С и на обогрев до -7С ● Сold catalyst filter ● Воздушные фильтры ● Двухрядный теплообменник ● Функции Anti-Cold-Air, Turbo, Sleep ● Ежедневный таймер ● Таймер сна ● Функция Авторестарт ● Функция Автодиагностика
| LS/LU-07OLI | 2,5(0,75-3,0) | 2,5(0,7-3,1) | 458/370/299 | 715×285×194 | 6,9/23,1 | по запросу
| LS/LU-09OLI | 2,6(0,8-3,2) | 2,6(0,7-3,3) | 458/370/299 | 715×285×194 | 6,9/23,1 | по запросу
| LS/LU-12OLI | 3,5(1,0-4,2) | 3,5(0,9-4,4) | 559/459/366 | 805×285×195 | 7,4/24,14 | по запросу
| LS/LU-18OLI | 5,3(1,6-6,3) | 5,3(1,5-6,5) | 721/566/458 | 957×302×213 | 10/33,3 | по запросу
| LS/LU-24OLI | 7(2,7-7,9) | 7,3(1,6-8,8) | 980/800/640 | 1040×325×220 | 11,9/48,4 | по запросу
Серия NATURE LINE ● Класс энергоэффектиности А ● Изящный современный дизайн внутреннего блока ● Современный роторный компрессор ● Низкий уровень шума ● Работают на охлаждение от +18С и на обогрев до -7С ● Сold catalyst filter ● Воздушные фильтры ● Двухрядный теплообменник ● Функции Anti-Cold-Air, Turbo, Sleep ● Ежедневный таймер ● Таймер сна ● Функция Авторестарт ● Функция Автодиагностика
| LS/LU-07NL | 2 | 2.2 | 431/309/236 | 715×250×188 | 6,9/23,7 | по запросу
| LS/LU-09NL | 2.6 | 2.8 | 486/362/273 | 715×250×188 | 6,9/26,4 | по запросу
| LS/LU-12NL | 3.5 | 3.7 | 578/487/366 | 800×275×188 | 8,0/30,1 | по запросу
| LS/LU-18NL | 5 | 5.6 | 799/664/442 | 940×275×205 | 10,0/36,5 | по запросу
| LS/LU-24NL | 7 | 7.6 | 1077/991/773 | 1045×315×235 | 12,7/49 | по запросу
Серия FOREST ECO ● Изящный современный дизайн внутреннего блока ● Современный роторный компрессор ● Низкий уровень шума ● Работают на охлаждение от +18С и на обогрев до -7С ● Сold catalyst filter ● Воздушные фильтры ● Двухрядный теплообменник ● Функции Anti-Cold-Air, Turbo, Sleep ● Ежедневный таймер ● Таймер сна ● Функция Авторестарт ● Функция Автодиагностика
| LS/LU-07FE | 2 | 2.2 | 433/380/300 | 715×285×195 | 7,4/22,1 | по запросу
| LS/LU-09FE | 2.5 | 2.6 | 490/385/326 | 715×285×195 | 7,4/25 | по запросу
| LS/LU-12FE | 3.2 | 3.4 | 600/495/490 | 805×285×195 | 8,1/27,6 | по запросу
| LS/LU-18FE | 4.7 | 5 | 809/648/533 | 958×302×213 | 10,2/35,8 | по запросу
| LS/LU-24FE | 7 | 7.3 | 1000/796/640 | 1040×327×220 | 12,7/48,8 | по запросу
Вернуться к содержанию >>
НОВИНКА
НОВИНКА
НОВИНКА

## LEBERG полупром ( комплекты)
ПОЛУПРМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч | РАЗМЕРЫ ВБ ШхВхГ, мм | ВЕС, кг ВБ
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО
Кассетные сплит-системы ● Автоматическое поддержание температуры ● Оптимальный режим работы в ночное время ● Управление с пульта ● LCD - дисплей ● Индикация режимов работы ● Три скорости вентилятора плюс режим Авто ● Таймер включения и выключения ● Функция самодиагностики ● Система против образования льда ● Функция запоминания настроек ● Теплый пуск
| LS-CS12M / LU - 12M1 Панель 12-18 | 3.6635 | 3.8101 | 650/550/430 | 570х570х260 770x300x555 647х647х50 | 14,5 / 34 | по запросу
| LS-CS18M /LU - 18M1 Панель 12-18 | 5.3634 | 5.5686 | 810/650/530 | 570х570х260 770x300x555 647х647х50 | 16,5 / 36,5 | по запросу
| LS-CS24M / LU - 24M1 Панель 24-60 | 7.034 | 7.7374 | 1200/1050/900 | 840х840х205 845x363x702 950х950х55 | 23 / 52,7 | по запросу
| LS-CS36M / LU - 36M3 Панель 24-60 | 10.551 | 10.551 | 1731/1494/1297 | 840х840х245 946x410x810 950х950х55 | 25 / 77 | по запросу
| LS-CS48M / LU - 48M3 Панель 24-60 | 14.068 | 15.2403 | 1900/1600/1400 | 840х840х245 900x350x1170 950х950х55 | 27 / 93 | по запросу
| LS-CS60M / LU - 60M3 Панель 24-60 | 16.1196 | 17.8781 | 2000/1700/1500 | 840х840х287 900x350x1170 950х950х55 | 29 / 97 | по запросу
Напольно-потолочные сплит-системы ● Автоматическое поддержание температуры ● Оптимальный режим работы в ночное время ● Управление с пульта ● LCD - дисплей ● Индикация режимов работы ● Три скорости вентилятора плюс режим Авто ● Таймер включения и выключения ● Функция самодиагностики ● Система против образования льда ● Функция запоминания настроек ● Теплый пуск
| LS-CF18M / LU - 18M1 | 5.422 | 5.5686 | 1150/950/800 | 1068x675x235 770x300x555 | 24 / 36,5 | по запросу
| LS-CF24M / LU - 24M1 | 7.034 | 7.6202 | 1250/1050/900 | 1068x675x235 845x363x702 | 24,6 / 52,7 | по запросу
| LS-CF36M / LU - 36M3 | 10.551 | 10.551 | 1819/1536/1331 | 1285x675x235 946x410x810 | 29,9 / 77 | по запросу
| LS-CF48M / LU - 48M3 | 14.068 | 15.2403 | 1750/1400/1250 | 1285x675x235 900x350x1170 | 31 / 93 | по запросу
| LS-CF60M / LU - 60M3 | 16.1196 | 17.585 | 2300/1800/1600 | 1650x675x235 900x350x1170 | 39 / 97 | по запросу
Канальные сплит-системы ● Автоматическое поддержание температуры ● Оптимальный режим работы в ночное время ● Управление с пульта ● LCD - дисплей ● Индикация режимов работы ● Три скорости вентилятора плюс режим Авто ● Таймер включения и выключения ● Функция самодиагностики ● Система против образования льда ● Функция запоминания настроек ● Теплый пуск
| LS-DT18M / LU - 18M1 | 5.2755 | 5.5686 | 816/546 | 920х635х210 770x300x555 | 24 / 36,5 | по запросу
| LS-DT24M / LU - 24M1 | 7.034 | 7.6202 | 1260/808 | 920х635х270 845x363x702 | 26,5 / 52,7 | по запросу
| LS-DT36M / LU - 36M3 | 10.551 | 10.8441 | 1804/1372/1149 | 1100х774х249 946x410x810 | 32,2 / 77 | по запросу
| LS-DT48M / LU - 48M3 | 14.068 | 16.1196 | 2282/1439 | 1200х865х300 900x350x1170 | 44,5 / 93 | по запросу
| LS-DT60M / LU - 60M3 | 16.1196 | 17.585 | 2275 | 1200х865х300 900x350x1170 | 47 / 97 | по запросу
Колонные сплит-системы ● Автоматическое поддержание температуры ● Оптимальный режим работы в ночное время ● Управление с пульта ● LCD - дисплей ● Индикация режимов работы ● Три скорости вентилятора плюс режим Авто ● Таймер включения и выключения ● Функция самодиагностики ● Система против образования льда ● Функция запоминания настроек ● Теплый пуск
| LS-FS24M / LU - 24M1 | 7 | 7,6+2,0 | 1743/1534 | 500x315x1700 845x363x702 | 38,6 / 52,7 | по запросу
| LS-FS48M / LU - 48M3K | 14 | 15,2+3,5 | 1154/1077 | 550x418x1824 1032x443x1307 | 55,8 / 97 | по запросу
| LS-FS60M / LU - 60M3K | 17 | 18,1+3,5 | 2150/1900/1700 | 600x358x1900 938x392x1369 | 63,4 / 113 | по запросу
Вернуться к содержанию >>

## LEBERG мульти
ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч | РАЗМЕРЫ ВБ ШхВхГ, мм | ВЕС, кг ВБ
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО
Универсальные Наружные блоки DC - Инверторная мультисистема ● Широкий диапазон производительности: внутренние блоки 2-5 кВт в режиме охлаждения, наружные блоки 4-10,5 в режиме охлаждения ● DC- инверторное управление двигателем компрессора: более быстрое достижение заданной температуры и меньшее потребление электроэнергии по сравнению с неинверторными аналогами ● 4 разновидности внутренних блоков: настенные, кассетные 600х600мм ● Длинна трасс: между внутренним блоком и наружным блоком от 20 до 30 м, суммарная длинна
| LUI-2M14BB | 4.1 | 4.4 | 2100 | 800x333x554 | 31 | по запросу
| LUI-2M18BB | 5.3 | 5.56 | 2100 | 800x333x554 | 36 | по запросу
| LUI-3M21BB | 6.15 | 6.59 | 2700 | 845x363x702 | 47 | по запросу
| LUI-3M27BB | 7.9 | 8.2 | 3500 | 845x363x702 | 53 | по запросу
| LUI-4M28BB | 8.2 | 8.8 | 3800 | 946x410x810 | 68 | по запросу
| LUI-4M36BB | 10.5 | 11.14 | 5500 | 946x410x810 | 70 | по запросу
| LUI-5M42BB | 12 | 12.3 | 5500 | 946x410x810 | 76 | по запросу
Внутренние блоки - Настенный тип ● Автоматическое поддержание температуры ● Оптимальный режим работы в ночное время ● Управление с пульта ● LCD - дисплей ● Индикация режимов работы ● Три скорости вентилятора плюс режим Авто ● Таймер включения и выключения ● Функция самодиагностики ● Система против образования льда ● Функция запоминания настроек ● Теплый пуск
| LSI-M07WB | 2.05 | 2.3 | 472 | 717x193x302 | 7 | по запросу
| LSI-M09WB | 2.64 | 2.93 | 472 | 717x193x302 | 7 | по запросу
| LSI-M12WB | 3.52 | 3.81 | 563 | 805x193x302 | 7.7 | по запросу
| LSI-M18WB | 5.27 | 5.57 | 870 | 964x222x325 | 10.1 | по запросу
Внутренние блоки - Кассетный тип ● Автоматическое поддержание температуры ● Оптимальный режим работы в ночное время ● Управление с пульта ● LCD - дисплей ● Индикация режимов работы ● Три скорости вентилятора плюс режим Авто ● Таймер включения и выключения ● Функция самодиагностики ● Система против образования льда ● Функция запоминания настроек ● Теплый пуск
| LSI-M09CB | 2.64 | 2.93 | 580 | 570x570x260 | 14.5 | по запросу
| LSI-M12CB | 3.52 | 4,1 | 650 | 570x570x260 | 16 | по запросу
| LSI-M18CB | 5.27 | 5,27 | 800 | 570x570x260 | 18 | по запросу
| T-MBQ4-03E Панель | [5 empty] | по запросу
Вернуться к содержанию >>

## Smartway
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч | РАЗМЕРЫ ВБ ШхВхГ, мм | ВЕС, кг ВБ / НБ
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО
Серия Expansion Inverter ● Класс энергоэффектиности А ● Современный внутренний блок с глянцевая лицевой панелью ● Современный роторный компрессор с инверторным приводом ● Низкий уровень шума ● Работают на охлаждение от +21С и на обогрев до -15С ● Воздушные фильтры ● Функции iFeel, Turbo, Smart, Sleep ● Ежедневный таймер ● Таймер сна ● Функция Авторестарт ● Функция Автодиагностика
| SMEI-07A/SUEI-07A | 2,2 | 2,3 | 1370 | 700×285×188 | 8/23 | по запросу
| SMEI-09A/SUEI-09A | 2,7 | 2,8 | 1370 | 700×285×188 | 8/26 | по запросу
| SMEI-12A/SUEI-12A | 3,3 | 3,5 | 1370 | 700×285×188 | 8,5/27,5 | по запросу
| SMEI-18A/SUEI-18A | 5,0 | 5,1 | 2440 | 850×300×198 | 10,5/37 | по запросу
| SMEI-24A/SUEI-24A | 6.7 | 6.8 | 2440 | 970×315×235 | 14/38 | по запросу
НЕИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч | РАЗМЕРЫ ВБ ШхВхГ, мм | ВЕС, кг ВБ / НБ
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО
Серия Expansion ● Класс энергоэффектиности А ● Современный внутренний блок с глянцевая лицевой панелью ● Современный роторный компрессор ● Низкий уровень шума ● Работают на охлаждение от +21С и на обогрев до -7С ● Воздушные фильтры ● Функции iFeel, Anti-Cold-Air, Sleep ● Ежедневный таймер ● Таймер сна ● Функция Авторестарт ● Функция Автодиагностика
| SME-07A/SUE-07A | 2,1 | 2,2 | 420 | 700×285×188 | 8/21,5 | по запросу
| SME-09A/SUE-09A | 2,7 | 2,8 | 450 | 700×285×188 | 8,5/25 | по запросу
| SME-12A/SUE-12A | 3,55 | 3,65 | 560 | 800×300×197 | 10/25 | по запросу
| SME-18A/SUE-18A | 5,3 | 5,45 | 850 | 850×300×198 | 11/38 | по запросу
| SME-24A/SUE-24A | 7 | 7,2 | 1050 | 970×315×235 | 15/44 | по запросу
Серия Future ● Класс энергоэффектиности А ● Современный внутренний блок с глянцевая лицевой панелью ● Современный роторный компрессор ● Низкий уровень шума ● Работают на охлаждение от +21С и на обогрев до -7С ● Воздушные фильтры ● Функции iFeel, Anti-Cold-Air, Sleep ● Ежедневный таймер ● Таймер сна ● Функция Авторестарт ● Функция Автодиагностика
| SMF-07A/SUF-07A | 2,1 | 2,2 | 420 | 700×285×188 | 8/21,5 | по запросу
| SMF-09A/SUF-09A | 2,7 | 2,8 | 450 | 700×285×188 | 8,5/25 | по запросу
| SMF-12A/SUF-12A | 3,55 | 3,65 | 560 | 800×300×197 | 10/25 | по запросу
| SMF-18A/SUF-18A | 5,3 | 5,45 | 850 | 850×300×198 | 11/38 | по запросу
| SMF-24A/SUF-24A | 7 | 7,2 | 1050 | 970×315×235 | 15/44 | по запросу
Вернуться к содержанию >>
НОВИНКА
НОВИНКА
НОВИНКА
Note on J3: Дилерская скидка

## TOSHIBA бытовые
| ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч | РАЗМЕРЫ ВБ ШхВхГ, мм | ВЕС, кг ВБ / НБ | Цена
|  |  | ХОЛОД | ТЕПЛО
Серия BKVG Inverter (MIRAI хладагент R32) Exclusive Optim ● Класс энергоэффектиности А ● Класс сезонной энергоэффектиности А+ ● Стильный дизайн и современная инверторная технология ● Гарантированно работают на охлаждение и на обогрев до -15С ● Самоочистка внутреннего блока ● Таймер отключения ● Режимы работы "Комфортный сон", экономии ECO и повышенной мощности Hi-power ● Автоматический перезапуск ● Произведены в Тайланде
|  | RAS-05BKVG/RAS-05BAVG-EE | 1,5 | 2,0 | 496/ 513 | 293х798х230 | 9/21 | по запросу
|  | RAS-07BKVG/RAS-07BAVG-EE | 2,0 | 2,5 | 522/ 534 | 293х798х230 | 9/21 | по запросу
|  | RAS-10BKVG/RAS-10BAVG-EE | 2,5 | 3,2 | 540/ 552 | 293х798х230 | 9/21 | по запросу
|  | RAS-13BKVG/RAS-13BAVG-EE | 3,1 | 3,6 | 293х798х230 | 293х798х230 | 9/22 | по запросу
|  | RAS-16BKVG/RAS-16BAVG-EE | 4,6 | 5,4 | 293х798х230 | 293х798х230 | 9/40 | по запросу
Серия EKV Inverter Exclusive Optim ● Класс энергоэффектиности А ● Стильный дизайн и современная инверторная технология ● Гарантированно работают на охлаждение до -10С и на обогрев до -15С ● Самоочистка внутреннего блока ● Таймер отключения ● Режимы работы "Комфортный сон", экономии ECO и повышенной мощности Hi-power ● Автоматический перезапуск ● Произведены в Тайланде
|  | RAS-07EKV-EE/RAS-07EAV-EE | 2,0 (1,1-2,3) | 2,5 (1,0-2,8) | 468/516 | 790х275х205 | 9/27 | по запросу
|  | RAS-10EKV-EE/RAS-10EAV-EE | 2,5 (1,1-3,0) | 3,2 (1,0-3,5) | 528/570 | 790х275х205 | 9/27 | по запросу
|  | RAS-13EKV-EE/RAS-13EAV-EE | 3,3 (1,1-3,6) | 3,6 (1,0-4,0) | 570/588 | 790х275х205 | 9/27 | по запросу
|  | RAS-16EKV-EE/RAS-16EAV-EE | 4,4 (1,1-5,0) | 5,2 (1,0-6,2) | 690/744 | 790х275х205 | 9/40 | по запросу
Серия N3KVR DAISEIKAI Inverter Exclusive Optim ● Класс энергоэффектиности А ● Классические инверторные сплит-системы с гладкой лицевой панелью ● Гарантированно работают на охлаждение до -10С и на обогрев до -15С ● Двухступенчатый активный плазменный фильтр ● Система фильтрации воздуха IAQ ● Ионизатор воздуха отрицательно заряжеными ионами ● Самоочистка внутреннего блока ● Таймер вкл./откл. ● Режимы работы "Комфортный сон" и повышенной мощности Hi-power ● Автоматический перезапуск ● Произведены в Тайланде
|  | RAS-10N3KVR-E/RAS-10N3AVR-E | 2,5 (1,1-3,1) | 3,2 (0,9-4,8) | 516/570 | 790х275х225 | 10/33 | по запросу
|  | RAS-13N3KVR-E/RAS-13N3AVR-E | 3,5 (0,8-4,1) | 4,2 (0,9-5,6) | 570/624 | 790х275х225 | 10/33 | по запросу
|  | RAS-16N3KVR-E/RAS-16N3AVR-E | 4,5 (0,8-5,0) | 5,5 (0,9-6,9) | 684/738 | 790х275х225 | 10/38 | по запросу
|  | RAS-18N3KVR-E/RAS-18N3AV-E | 5,0 (1,1-6,0) | 5,8 (0,8-6,3) | 954/990 | 1050х320х243 | 13/39 | по запросу
|  | RAS-22N3KVR-E/RAS-22N3AV-E | 6,0 (1,2-6,7) | 7,0 (1,0-7,5) | 1062/1080 | 1050х320х243 | 13/41 | по запросу
Серия PKVP DAISEIKAI Inverter ● Класс энергоэффектиности А ● Высочайшее японское качество и современные технологии ● Гарантированно работают на охлаждение до -10С и на обогрев до -15С ● Двухступенчатый активный плазменный фильтр ● Самоочистка внутреннего блока ● Таймер вкл./откл. ● Режимы работы Sleep и повышенной мощности Hi-power ● Комфортное распределение воздуха ● Автоматический перезапуск ● Подогрев дренажного поддона ● Произведены в Японии
|  | RAS-10PKVP-ND/RAS-10PAVP-ND | 2,5 (0,3-3,5) | 3,0 (0,3-5,8) | 624/666 | 790х295х242 | 12/39 | по запросу
| НЕИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч | РАЗМЕРЫ ВБ ШхВхГ, мм | ВЕС, кг ВБ / НБ | цена
|  |  | ХОЛОД | ТЕПЛО
Серия S3KHS ● Класс энергоэффектиности А ● Стильный дизайн и современная технология ● Система фильтрации воздуха IAQ ● Самоочистка внутреннего блока ● Режимы работы "Комфортный сон", экономии ECO и повышенной мощности Hi-power ● Автоматический перезапуск ● Произведены в Тайланде
|  | RAS-07S3KHS-EE/RAS-07S3AHS-EE | 1.92 | 1.94 | 510/540 | 790х275х195 | 9/21 | по запросу
|  | RAS-10S3KHS-EE/RAS-10S3AHS-EE | 2.52 | 2.76 | 600/610 | 790х275х195 | 9/26 | по запросу
|  | RAS-13S3KHS-EE/RAS-13S3AHS-EE | 3.55 | 3.85 | 620/620 | 790х275х195 | 10/33 | по запросу
|  | RAS-18S3KHS-EE/RAS-18S3AHS-EE | 5 | 5.4 | 1000/1000 | 1050х320х243 | 14/44 | по запросу
|  | RAS-24S3KHS-EE/RAS-24S3AHS-EE | 6 | 6.4 | 1240/1240 | 1050х320х243 | 14/51 | по запросу
Серия S3KS ● Класс энергоэффектиности А ● Стильный дизайн и современная технология ● Система фильтрации воздуха IAQ ● Самоочистка внутреннего блока ● Режимы работы "Комфортный сон", экономии ECO и повышенной мощности Hi-power ● Автоматический перезапуск ● Произведены в Тайланде
|  | RAS-07S3KS-EE/RAS-07S3AS-EE | 1.87 | - | 510 | 790х275х195 | 9/21 | по запросу
|  | RAS-10S3KS-EE/RAS-10S3AS-EE | 2.46 | - | 510 | 790х275х195 | 9/26 | по запросу
b
Вернуться к содержанию >>
НОВИНКА
НОВИНКА
НОВИНКА

## TOSHIBA полупром
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч | РАЗМЕРЫ ВхШхГ, мм | ВЕС, кг
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО
Кассетные блоки 4-х поточные компактные ● Компактные размеры 600 х 600 мм ● Кассетные блоки Toshiba не загрязняют потолок ● Элементы кассетного кондиционера всегда чистые ● Широкий выбор пультов управления ● Произведены в Японии
| RAV-SM404MUT-E | 3.6 | 4 | 660/552/468 | 268х575х575 | 17
| RAV-SM454MUT-E | 4 | 4.5 | 660/552/468 | 268х575х575 | 17
| RAV-SM564MUT-E | 5 | 5.6 | 798/672/546 | 268х575х575 | 17
| RBC-UM11PG(W)-E | панель |  |  | 27х700х700 | 3
Кассетные блоки 4-х поточные ● Индивидуальное управление воздушными потоками ● Кассетные блоки Toshiba не загрязняют потолок ● Элементы кассетного кондиционера всегда чистые ● Широкий выбор пультов управления ● Произведены в Тайланде
| RAV-SM564UTP-E | 5.3 | 5,6 | 1050/870/780 | 256х840х840 | 20
| RAV-SM804UTP-E | 7.1 | 8 | 1230/960/810 | 256х840х840 | 20
| RAV-SM1104UTP-E | 10 | 11.2 | 2010/1140/1170 | 319х840х840 | 24
| RAV-SM1404UTP-E | 12.5 | 14 | 2100/1440/1230 | 319х840х840 | 24
| RAV-SM1604UTP-E | 14 | 16 | 2130/1500/1260 | 319х840х840 | 24
| RBC-U31PGP(W)-E | панель |  |  | 30х950х950 | 4.2
Канальные блоки компактные ● Супер-плоский канальный блок Toshiba гарантирует высокую производительность, экономию энергии и удобство монтажа ● Широкий диапазон применения ● Комфортное распределение воздуха ● Широкий выбор пультов управления ● Произведены в Японии
| RAV-SM404SDT-E | 3.6 | 4 | 690/522 | 210х845х645 | 22
| RAV-SM454SDT-E | 4 | 4.5 | 690/522 | 210х845х645 | 22
| RAV-SM564SDT-E | 5 | 5.6 | 780/582 | 210х845х645 | 22
Канальные блоки ● Универсальные и интеллектуальные ● Широкий диапазон применения ● Комфортное распределение воздуха ● Широкий выбор пультов управления ● Насос для отвода конденсата с большой высотой подъема ● Произведены в Тайланде
| RAV-SM566BTP-E | 5 | 5.6 | 798/630/480 | 275х70х750 | 23
| RAV-SM806BTP-E | 7.1 | 8 | 1200/930/720 | 275х1000х750 | 30
| RAV-SM1106BTP-E | 10 | 11.2 | 2100/1650/1260 | 275х1400х750 | 40
| RAV-SM1406BTP-E | 12.5 | 14 | 2100/1650/1260 | 275х1400х750 | 40
| RAV-SM1606BTP-E | 14 | 16 | 2100/1650/1260 | 275х1400х750 | 40
Канальные блоки высоконапорные ● Канальные кондиционеры TOSHIBA 8HP и 10HP - высоконапорные, компактные, экономичные! ● Максимальное статическое давление 196Па ● Широкий диапазон применения канальных кондиционеров Toshiba ● Насос для отвода конденсата с большой высотой подъема ● Широкий выбор пультов управления ● Произведены в Тайланде
| RAV-SM2242DT-E | 20 | 23 | 3600 | 470х1380х1250 | 150
| RAV-SM2802DT-E | 22.4 | 27 | 4200 | 470х1380х1250 | 150
Подпотолочные блоки ● Комфортное кондиционирование большого помещения ● Низкий уровень шума потолочных кондиционеров ● Новая систем крепления кондиционера к потолку ● Максимальная чистота воздуха: эффективный фильтр кондиционеров Toshiba ● Широкий выбор пультов управления и дополнительных опций ● Произведены в Тайланде
| RAV-SM567CTP-E | 5 | 5.6 | 900/720/540 | 235х950х690 | 23
| RAV-SM807CTP-E | 7.1 | 8 | 1410/1002/750 | 235х1270х690 | 29
| RAV-SM1107CTP-E | 10 | 11.2 | 1860/1350/1020 | 235х1586х690 | 35
| RAV-SM1407CTP-E | 12.5 | 14 | 2040/1530/1200 | 235х1586х690 | 35
| RAV-SM1607CTP-E | 14 | 16 | 2040/1650/1260 | 235х1586х690 | 35
Настенные блоки ● Стильные и компактные настенные кондиционеры ● Улучшенный дизайн настенных внутренних блоков ● Тройная система очистки воздуха - чистота без компромиссов ● Автоматически покачивающаяся заслонка ● Удобное управление настенными кондиционерами Toshiba ● ИК пульт WH-L11SE поставляется в комплекте ● Произведены в Тайланде
| RAV-SM566KRT-E | 5 | 5.6 | 840/750/660 | 320х1050х228 | 12
| RAV-SM806KRT-E | 7.1 | 8 | 1020/750/660 | 320х1050х228 | 12
Аксессуары
| RBC-AMS41E | проводной пульт ДУ с таймером
| RBC-AMS51E | пульт
| RBC-AX32U(W)-E | беспроводной пульт ДУ с приемником
| RBC-AX32CE2 | беспроводной пульт ДУ в комплекте с приемником
| TCB-AX32E2 | беспроводной пульт ДУ в комплекте с приемником
| RBC-TWP30E2 | разветвители для системы Twin
| RBC-TWP50E2 | разветвители для системы Twin
| RBC-TWP101E | разветвители для системы Triple
| RBC-TRP100E | разветвители для системы Triple
| RBC-DTWP101E | разветвители для системы Double twin
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | МОДЕЛЬ | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч-л/с |  | ТИПОРАЗМЕР | РАЗМЕРЫ ВхШхГ, мм | ВЕС, кг
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО
Наружные блоки Super Digital Inverter ● Мощный двухроторный компрессор ● Работает до минус 15 градусов на улице ● Теплообменник повышенной эффективности ● Компактные универсальные кондиционеры ● Низкий уровень шума ● Увеличенная до 70 метров длина трассы ● Произведены в Японии и Тайланде
| RAV-SP404ATP-E | 2400 - 667 | 2400 - 667 | 1,5HP (3,5кВт) | 550х780х290 | 40
| RAV-SP454ATP-E | 2400 - 667 | 2400 - 667 | 1,7HP (4кВт) | 550х780х290 | 40
| RAV-SP564ATP-E | 2400 - 667 | 2400 - 667 | 2HP (5кВт) | 550х780х290 | 44
| RAV-SP804ATP-E | 3000 - 833 | 3000 - 833 | 3HP (7,5кВт) | 890х900х320 | 66
| RAV-SP1104AT-E | 6060 - 1683 | 6060 - 1683 | 4HP (10кВт) | 1340х900х320 | 93
| RAV-SP1404AT-E | 6180 - 1717 | 6180 - 1717 | 5HP (12,5кВт) | 1340х900х320 | 93
| RAV-SP1104AT8-E | 6060 - 1683 | 6060 - 1683 | 4HP (10кВт) | 1340х900х320 | 95
| RAV-SP1404AT8-E | 6180 - 1717 | 6180 - 1717 | 5HP (12,5кВт) | 1340х900х320 | 95
| RAV-SP1604AT8-E | 6180 - 1717 | 6180 - 1717 | 6HP (15кВт) | 1340х900х320 | 95
Наружные блоки Digital Inverter ● Мощный двухроторный компрессор ● Работает до минус 15 градусов на улице ● Теплообменник повышенной эффективности ● Компактные универсальные кондиционеры ● Низкий уровень шума ● Использование существующих фреоновых трас ● Интеллектуальное управление (IPDU) ● Произведены в Японии и Тайланде
| RAV-SM564ATP-E | 2400 - 667 | 2400 - 667 | 2HP (5кВт) | 550х780х290 | 40
| RAV-SM804ATP-E | 2640 - 750 | 2700 - 750 | 3HP (7,5кВт) | 550х780х290 | 44
| RAV-SM1104ATP-E | 4500 - 1250 | 4500 - 1250 | 4HP (10кВт) | 980х900х320 | 68
| RAV-SM1404ATP-E | 4500 - 1250 | 4500 - 1250 | 5HP (12,5кВт) | 890х900х320 | 68
| RAV-SM1603AT-E | 6180 - 1716 | 6180 - 1716 | 6HP (15кВт) | 1340х900х320 | 99
| RAV-SM2244AT8-E | 8000 - 2222 | 8000 - 2222 | 8HP (20кВт) | 1540х900х320 | 134
| RAV-SM2804AT8-E | 9000 - 2500 | 9000 - 2500 | 10HP (23кВт) | 1540х900х320 | 134
Вернуться к содержанию >>

## TOSHIBA мульти
ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч | РАЗМЕРЫ ВхШхГ, мм | ВЕС, кг
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО
Наружные блоки ● Инверторная мультисплит-система Toshiba позволяет кондиционировать от 2 до 5 помещений общей площадью до 100 кв.м. ● Компактные наружные блоки ● Широкий выбор внутренних блоков ● Простой монтаж системы кондиционирования ● Постоянно на складах, поставка в короткие сроки
| RAS-M14GAV-E (2 комнаты) | 4,0 (1,1-4,5) | 4,4 (0,5-5,2) | 1812 | 550х780х290 | 36
| RAS-M18UAV-E (2 комнаты) | 5,2 (1,4-6,2) | 5,6 (0,7-8,5) | 1800 | 550х780х290 | 41
| RAS-2M18S3AV-E (2 комнаты) | 5,2 (2,4-6,5) | 6,8 (1,9-8,0) | 2177 | 630x800x300 | 46
| RAS-3M18S3AV-E (3 комнаты) | 5,2 (2,4-6,5) | 6,8 (1,9-8,0) | 2177 | 630x800x300 | 46
| RAS-3M26UAV-E (3 комнаты) | 7,5 (1,4-8,9) | 9,0 (2,0-11,2) | 2507 | 890х900х320 | 69
| RAS-4M27UAV-E (4 комнаты) | 8,0 (4,2-9,3) | 9,0 (3,0-11,7) | 2507 | 890х900х320 | 69
| RAS-5M34UAV-E1 (5 комнат) | 10,0 (3,7-11,0) | 12,0 (3,4-14,0) | 3245 | 890х900х320 | 75
ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч | РАЗМЕРЫ ВхШхГ, мм | ВЕС, кг
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО
Настенные внутренние блоки N3KVP DAISEIKAI Inverter ● Настенный внутренний блок для мультисплит-систем Toshiba c гладкой лицевой панелью ● Двухступенчатый активный плазменный фильтр ● Система фильтрации воздуха IAQ ● Ионизатор воздуха отрицательно заряжеными ионами ● Пульт ДУ с дисплеем ● Функция самоочистки ● 5 скоростей вентилятора ● 12 положений залюзи ● Фильтр IAQ ● Автоматический перезапуск ● Произведены в Тайланде
| RAS-B10N3KVP-E | 2.5 | 3.2 | 630 | 275х790х225 | 10
| RAS-B13N3KVP-E | 3.5 | 4.2 | 660 | 275х790х225 | 10
| RAS-B16N3KVP-E | 4.5 | 5.5 | 690 | 275х790х225 | 10
Настенные внутренние блоки N3KV ● Настенный внутренний блок для мультисплит-систем Toshiba c гладкой лицевой панелью ● Пульт ДУ с дисплеем ● Функция самоочистки ● 5 скоростей вентилятора ● 12 положений залюзи ● Фильтр IAQ ● Автоматический перезапуск ● Произведены в Тайланде
| RAS-M07N3KV2-E | 2 | 2.7 | 516 | 275х790х225 | 10
| RAS-B10N3KV2-E | 2.5 | 3.2 | 576 | 275х790х225 | 10
| RAS-B13N3KV2-E | 3.5 | 4.2 | 630 | 275х790х225 | 10
| RAS-B16N3KV2-E | 4.5 | 5.5 | 690 | 275х790х225 | 10
| RAS-B22N3KV2-E | 6 | 7 | 1080 | 320х1050х243 | 13
| RAS-M24N3KV2-E | 6.5 | 7.5 | 1152 | 320х1050х243 | 13
Настенные внутренние блоки SKV ● Настенный внутренний блок для мультисплит-систем Toshiba c гладкой лицевой панелью ● Пульт ДУ с дисплеем ● Функция самоочистки ● 5 скоростей вентилятора ● 12 положений залюзи ● Фильтр IAQ ● Автоматический перезапуск ● Произведены в Тайланде
| RAS-M07SKV-E | 2 | 2.5 | 516 | 275х790х205 | 9
| RAS-M10SKV-E | 2.5 | 3.2 | 516 | 275х790х205 | 9
| RAS-M13SKV-E | 3.5 | 4.2 | 564 | 275х790х205 | 9
| RAS-M16SKV-E | 4.5 | 5.5 | 690 | 275х790х205 | 9
| RAS-M22SKV-E | 6 | 7 | 1098 | 320х1050х228 | 13
| RAS-M24SKV-E | 6.5 | 7.5 | 1152 | 320х1050х228 | 13
Кассетные блоки ● Пульт ДУ с дисплеем ● Равномерное распределение воздуха по 4 направлениям ● Удобный монтаж благодаря панели с регулируемыми «карманами» ● Компактный размер 600х600 мм ● Произведены в Японии
| RAS-M10SMUV-E | 2.7 | 4 | 588 | 268х575х575 | 17
| RAS-M13SMUV-E | 3.7 | 5 | 618 | 268х575х575 | 17
| RAS-M16SMUV-E | 4.5 | 5.5 | 660 | 268х575х575 | 17
| RB-B11MC(W)E (аксессуары) | декоративная потолочная панель
Канальные блоки ● Пульт ДУ с дисплеем ● Воздух в комнаты бесшумно подается по воздуховодам. Возможен приток свежего воздуха! ● Компактный блок высотой всего 230 мм ● Гибкое применение: воздух забирается сзади или снизу ● 5 скоростей вентилятора ● Высокое статическое давление – до 63,7 Па ● Исключительно низкий уровень шума ● Произведены в Японии
| RAS-M10GDV-E | 2.7 | 4 | 720/720 | 230х750х440 | 19
| RAS-M13GDV-E | 3.7 | 5 | 780/780 | 230х750х440 | 19
| RAS-M16GDV-E | 4.5 | 5.5 | 780/780 | 230х750х440 | 19
| RBC-SH-A1LE2 (аксессуары) | проводной пульт управления
Консольные блоки ● Пульт ДУ с дисплеем ● Монтируется на пол или на стену ● Двухпоточная подача воздуха ● Встроеная панель управления с цветным дисплеем ● Режим подогрева пола ● 5 скоростей вентилятора ● 8 положений воздухораспределительных жалюзи ● Фильтр IAQ ● Функция самоочистки ● Произведены в Тайланде
| RAS-B10UFV-E | 2.7 | 4 | 468/510 | 600х700х220 | 16
| RAS-B13UFV-E | 3.7 | 5 | 510/552 | 600х700х220 | 16
| RAS-B18UFV-E | 5 | 6 | 600/642 | 600х700х220 | 16
Вернуться к содержанию >>
НОВИНКА
НОВИНКА
НОВИНКА

## LG бытовые
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/мин | РАЗМЕРЫ ВБ ШхВхГ, мм | ВЕС, кг ВБ / НБ
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО
Серия DELUX PM Inverter ● Стильный дизайн и новейшие технологии в области кондиционирования ● Класс энергоэффектиности А ● Бесшумная работа 19дБ(А) ● Экономия энергии ● Комфортное охлаждение ● Фильтр Антибактерия, Plasmaster Ionizer plus, Plasmaster Автоочистка ● Контроль энергопотребления ● Оптимальный воздушный поток ● Эффективный нагрев ● WI-FI управление ● Произведены в Китае
| PM09SP | 2.5 | 3.2 | 35 | 837x189x302 | 8,5/31
| PM12SP | 3.5 | 4 | 35 | 837x189x302 | 8,5/31
Серия MEGA Plus Inverter ● Стильный дизайн и новейшие технологии в области кондиционирования ● Класс энергоэффектиности А ● Бесшумная работа 19дБ(А) ● Экономия энергии ● Комфортное охлаждение ● Фильтр Антибактерия, Plasmaster Ionizer plus, Plasmaster Автоочистка ● Контроль энергопотребления ● Оптимальный воздушный поток ● Эффективный нагрев ● Произведены в Китае
| P07EP | 2.05 | 2.5 | 9.8 | 837x189x302 | 8,7/24,2
| P09EP | 2.64 | 2.84 | 9.8 | 837x189x302 | 8,7/26,4
Серия Hyper Inverter ● Стильный дизайн и новейшие технологии в области кондиционирования ● Класс энергоэффектиности А ● Бесшумная работа 19дБ(А) ● Экономия энергии ● Комфортное охлаждение ● Фильтр Антибактерия, Plasmaster Ionizer plus, Plasmaster Автоочистка ● Контроль энергопотребления ● Оптимальный воздушный поток ● Эффективный нагрев ● WI-FI управление ● Произведены в Корее
| DM09RP | 2.5 | 3.2 | 35 | 837x189x302 | 8,5/31
| DM12RP | 3.5 | 4 | 35 | 837x189x302 | 8,5/31
Серия ARTCOOL Stylist Inverter ● Самый необычный кондиционер в мире. Оригинальный сенсорный Touch пульт управления. Корпус внутреннего блока оснащен светодиодной подсветкой ● Бесшумная работа 19дБ(А) ● Класс энергоэффектиности А ● Экономия энергии ● Очистка воздуха антибактериальным фильтром ● Комфортное охлаждение ● Воздушный поток 3D ● Эффективный нагрев ● Произведены в Корее
| A09IWK | 2.5 | 3,0 | 10.5 | 645х645х121 | 18/34
| A12IWK | 3.5 | 3.5 | 10.5 | 645х645х121 | 18/34
Серия Smart Inverter ● Лаконичный дизайн и новейшие технологии в области кондиционирования ● Специальный Антикоррозийный теплообменник ● Класс энергоэффектиности EER - А ● Бесшумная работа 19дБ(А) ● Экономия энергии ● Фильтр Pre Filter, Plasmaster Ionizer plus ● Автоочистка ● Комфортное охлаждение ● Оптимальный воздушный поток ● Эффективный нагрев ● Произведены в Китае
| S09PMG | 2.5 | 2,64 | 8 | 756х265х184 | 7,4/23,5
| S12PMG | 3.5 | 3.6 | 10 | 885х285х210 | 9,2/25,1
НЕИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч | РАЗМЕРЫ ВБ ШхВхГ, мм | ВЕС, кг ВБ / НБ
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО
Серия Good ● Компактный внутренний блок с изящным и лаконичным дизайном ● Защита от скачков напряжения ● Фильтр Антибактерия ● Комфортное охлаждение ● Оптимальный воздушный поток ● Эффективный нагрев ● Простой и быстрый монтаж ● Произведены в Турции
| G07HHT | 2.05 | 2.29 | 6,4 | 840х270х173 | 7,2/23
| G09HHT | 2.58 | 2.73 | 6,6 | 840х270х173 | 7,2/26
Серия Plazma ● Стильный внутренний блок с изящным и лаконичным дизайном ● Фильтр Антибактерия ● Комфортное охлаждение ● Оптимальный воздушный поток ● Эффективный нагрев ● Простой и быстрый монтаж ● Произведены в Корее
| S30PK | 8.2 | 8.7 | 21 | 1209х346х205 | 18/75
Вернуться к содержанию >>
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ НОВИНКА
НОВИНКА
НОВИНКА
НОВИНКА

## LG полупром
ИНВЕРТОРНЫЕ ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/мин | РАЗМЕРЫ ВБ ШхВхГ, мм | ВЕС, кг
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО |  |  | ВБ / НБ
Кассетный тип. Серия Smart Inverter ● Индивидуальное управление каждой створкой жалюзи ● Размер каждой створки жалюзи 80мм - равномерная подача воздуха ● Максимальная высота монтажа - 4,2м ● Упрощенный монтаж и обслуживание за счет использования угловых панелей ● ИК-приемник на корпусе внутреннего блока ● Встроеный дренажный насос ● Произведены в Корее
| CT09.NR2R0/UU09W.ULDR0 | 2,5 (1,0-2,8) | 3,0 (1,0-3,3) | 36/33/30 | 570х214х570 | 14/32
| CT12.NR2R0/UU12W.ULDR0 | 3,5 (1,4-3,7) | 4,0 (1,6-4,4) | 38/35/32 | 570х214х570 | 14/32
| CT18.NQ2R0/UU18W.UE2R0 | 5,0 (2,0-5,5) | 5,5 (2,2-6,05) | 41/39/36 | 570х256х570 | 15,5/46
| CT24.NP2R0/UU24W.U42R0 | 7,0 (2,8-7,8) | 8,0 (3,2-8,8) | 39/37/34 | 840х204х840 | 20,5/60
| UT30W.NP2R0/UU30W.U42R0 | 8,0 (3,2-8,8) | 9,0 (3,6-9,9) | 43/40/37 | 840х204х840 | 20,5/60
| UT36W.NN2R0/UU36W.UO2R0 | 10,0 (4,0-11,0) | 11,0 (4,4-12,1) | 43/40/37 | 840х246х840 | 22,3/81
| UT42W.NM2R0/UU42W.U32R0 | 12,5 (5,0-13,8) | 14,0 (5,0-15,4) | 46/44/40 | 840х288х840 | 24,6/92
| UT48W.NM2R0/UU48W.U32R0 | 14,0 (5,48-15,7) | 15,5 (6,4-17,6) | 49/47/43 | 840х288х840 | 24,6/92
| UT60W.NM2R0/UU60W.U32R0 | 15,0 (5,92-16,3) | 16,9 (6,8-18,7) | 49/47/43 | 840х288х840 | 24,6/92
| UT36W.NN2R0/UU37W.UO2R0 (3 ф) | 10,0 (4,0-11,0) | 11,0 (4,4-12,1) | 43/40/37 | 840х246х840 | 22,3/85
| UT42W.NM2R0/UU43W.U32R0 (3 ф) | 12,5 (5,0-13,8) | 14,0 (5,0-15,4) | 46/44/40 | 840х288х840 | 24,6/96
| UT48W.NM2R0/UU49W.U32R0 (3 ф) | 14,0 (5,48-15,7) | 15,5 (6,4-17,6) | 49/47/43 | 840х288х840 | 24,6/96
| UT60W.NM2R0/UU61W.U32R0 (3 ф) | 15,0 (5,92-16,3) | 16,9 (6,8-18,7) | 49/47/43 | 840х288х840 | 24,6/96
| PT-UQC.ENCXLEU | для 09-18 моделей |  |  | 670х30х630 | 3 | в комплекте
| PT-UMC1.ENCXLEU | для 24-60 моделей |  |  | 950х25х950 | 5 | в комплекте
Канальный низконапорный тип. Серия Smart Inverter ● Поддержание расхода воздуха и уровня шума на уровне расчетного значения независимо от напора вентилятора ● ИК-приемник встроен в пульт ● Встроенные дренажный насос 700 мм ● Произведены в Корее
| CB09L.N12R0/UU09W.ULDR0 | 2,5 (1,0-2,8) | 3,0 (1,2-3,3) | 9/7/5,5 | 700х190х700 | 17,5/32
| CB12L.N22R0/UU12W.ULDR0 | 3,5 (1,4-3,7) | 4,0 (1,6-4,4) | 10/8,5/7 | 900х190х700 | 23/32
| CB18L.N22R0/UU18W.UE2R0 | 5,0 (2,0-5,5) | 5,5 (2,2-6,1) | 15/12,5/10 | 900х190х700 | 23/46
| CB24L.N32R0/UU24W.U42R0 | 7,0 (2,8-7,8) | 8,0 (3,2-8,8) | 20/16/12 | 1100х190х700 | 31/60
Канальный средненапорный тип. Серия Smart Inverter ● Поддержание расхода воздуха и уровня шума на уровне расчетного значения независимо от напора вентилятора ● Возможность кондиционирования до 9ти зон (9 воздуховодов) с одинакомыми температурными параметрами ● ИК-приемник встроен в пульт ● Произведены в Корее
| CM18.N14R0/UU18W.UE2R0 | 5,0 (2,0-5,5) | 5,5 (2,2-6,05) | 16,5/14,5/13 | 900х270х700 | 23,8/48
| CM24.N14R0/UU24W.U42R0 | 7,0 (2,8-7,8) | 8,0 (3,2-8,8) | 18/16,5/14,5 | 900х270х700 | 24,2/61
| UM30.N14R0/UU30W.U42R0 | 8,0 (3,2-8,8) | 9,0 (3,6-9,9) | 22/20/18 | 900х270х700 | 25,3/60
| UM36.N24R0/UU36W.UO2R0 | 10,0 (4,0-11,0) | 11,0 (4,4-12,1) | 32/28/24 | 1250х270х700 | 36/81
| UM42.N24R0/UU42W.U32R0 | 12,5 (5,0-13,8) | 14,0 (5,0-15,4) | 38/33/28 | 1250х270х700 | 37/92
| UM48.N34R0/UU48W.U32R0 | 14,0 (5,48-15,7) | 15,5 (6,4-17,6) | 40/34/28 | 1250х360х700 | 41,5/92
| UM60.N34R0/UU60W.U32R0 | 15,0 (5,92-16,3) | 16,9 (6,8-18,7) | 50/45/40 | 1250х360х700 | 41,5/92
| UM36.N24R0/UU37W.UO2R0 (3 фазы) | 10,0 (4,0-11,0) | 11,0 (4,4-12,1) | 32/28/24 | 1250х270х700 | 36/85
| UM42.N24R0/UU43W.U32R0 (3 фазы) | 12,5 (5,0-13,8) | 14,0 (5,0-15,4) | 38/33/28 | 1250х270х700 | 37/96
| UM48.N34R0/UU49W.U32R0 (3 фазы) | 14,0 (5,48-15,7) | 15,5 (6,4-17,6) | 40/34/28 | 1250х360х700 | 41,5/96
| UM60.N34R0/UU61W.U32R0 (3 фазы) | 15,0 (5,92-16,3) | 16,9 (6,8-18,7) | 50/45/40 | 1250х360х700 | 41,5/96
Канальный высоконапорный тип. Серия Smart Inverter ● Поддержание расхода воздуха и уровня шума на уровне расчетного значения независимо от напора вентилятора ● Возможность кондиционирования до 9ти зон (9 воздуховодов) с одинакомыми температурными параметрами ● ИК-приемник встроен в пульт ● Произведены в Корее
| UB70.N94R0/UU70W.U34R0 | 19,0 (7,6-20,9) | 22,4 (9,0-24,6) | 70/65/60 | 1563х458х791 | 90/110
| UB85.N94R0/UU85W.U74R0 | 23,0 (9,2-25,3) | 27,0 (10,8-29,7) | 80/72/64 | 1563х458х791 | 90/144
Настенный тип. Серия Smart Inverter ● Новый настенный внутренний блок полупромышленной серии отличается стильным дизайном и улучшенными материалами корпуса ● Технология Jet Cool (быстрое охлаждение) ● Произведены в Корее
| UJ30.NV2R0/UU30W.U42R0 | 8,0 (3,2-8,8) | 9,0 (3,6-9,9) | 22/19/16 | 1190х346х365 | 15,7/60
| UJ36.NV2R0/UU36W.UO2R0 | 10,0 (4,0-11,0) | 11,0 (4,4-12,1) | 27/24/20 | 1190х346х365 | 16/81
| UJ36.NV2R0/UU37W.UO2R0 (3 фазы) | 10,0 (4,0-11,0) | 11,0 (4,4-12,1) | 27/24/21 | 1190х346х365 | 16/85
Напольно-потолочный тип. Серия Smart Inverter ● Различные варианты монтажа (стена или потолок) ● Распределение воздуха по горизонтали и вертикали ● Работа по двум терпературным датчикам (при подключении проводного пульта) ● Сделан в Южной Корее
| CV09.NE2R0/UU09W.ULDR0 | 2,5 (1,0-2,8) | 3,0 (1,0-3,3) | 7,6/6,9/6,2 | 900х490х200 | 13,7/32
| CV12.NE2R0/UU12W.ULDR0 | 3,5 (1,4-3,7) | 4,0 (1,6-4,4) | 9,2/7,6/6,6 | 900х490х200 | 13,7/32
Потолочный тип. Серия Smart Inverter ● Распределение воздуха по горизонтали и вертикали ● Работа по двум терпературным датчикам (при подключении проводного пульта) ● Разработан в Южной Корее
| CV18.NJ2R0/UU18W.UE2R0 | 5,0 (2,0-5,5) | 5,5 (2,2-6,05) | 12,4/11,4/10,4 | 950х650х220 | 22/48
| CV24.NJ2R0/UU24W.U42R0 | 7,0 (2,8-7,8) | 8,0 (3,2-8,8) | 12,4/11,4/10,4 | 950х650х220 | 23/61
| UV30W.NJ2R0/UU30W.U42R0 | 8,0 (3,2-8,8) | 9,0 (3,6-9,9) | 12,4/11,4/10,4 | 950х650х220 | 23/60
| UV36W.NG2R0/UU36W.UO2R0 | 10,0 (4,0-11,0) | 11,0 (4,4-12,1) | 21,4/19,8/18,2 | 1350х650х220 | 38/81
| UV42W.NL2R0/UU42W.U32R0 | 12,5 (5,0-13,8) | 14,0 (5,0-15,4) | 28,6/26,9/25,2 | 1750х650х220 | 42,5/92
| UV48W.NL2R0/UU48W.U32R0 | 14,0 (5,48-15,7) | 15,5 (6,4-17,6) | 30/28,3/26,6 | 1750х650х220 | 42,5/92
| UV60W.NL2R0/UU60W.U32R0 | 15,0 (5,92-16,3) | 16,9 (6,8-18,7) | 31,5/29,7/28 | 1750х650х220 | 42,5/92
| UV36W.NK2R0/UU37W.UO2R0 (3 ф) | 10,0 (4,0-11,0) | 11,0 (4,4-12,1) | 21,4/19,8/18,2 | 1350х650х220 | 38/85
| UV42W.NL2R0/UU43W.U32R0 (3 ф) | 12,5 (5,0-13,8) | 14,0 (5,0-15,4) | 28,6/26,9/25,2 | 1750х650х220 | 42,5/96
| UV48W.NL2R0/UU49W.U32R0 (3 ф) | 14,0 (5,48-15,7) | 15,5 (6,4-17,6) | 30/28,3/26,6 | 1750х650х220 | 42,5/96
| UV60W.NL2R0/UU61W.U32R0 (3 ф) | 15,0 (5,92-16,3) | 16,9 (6,8-18,7) | 31,5/29,7/28 | 1750х650х220 | 42,5/96
Консольный тип. Серия Smart Inverter ● Стильный дизаин ● Низний уровень шума ● Компактные размеры (усиленный теплый воздушный поток из нижней створки направлен вдоль поверхности пола) ● 5 ступеней регулировки направления створок жалюзи ● Сделан в Южной Корее
| CQ09.NA0R0/UU09W.ULDR0 | 2,5 (1,0-2,8) | 3,0 (1,2-3,3) | 8,5/6,7/5,0 | 770х600х210 | 14/32
| CQ12.NA0R0/UU12W.ULDR0 | 3,5 (1,4-3,7) | 4,0 (1,6-4,4) | 9,2/7,6/6,6 | 770х600х210 | 14/32
| CQ18.NA0R0/UU18W.UE2R0 | 5,0 (2,0-5,5) | 5,5 (2,2-6,1) | 12,4/11,4/10,4 | 770х600х210 | 14/48
Колонный тип. Серия Smart Inverter ● Антибактериальный фильтр ● Функция Auto Swing для равномерного распределения воздуха в 4-х направлениях ● Стильный дизаин, отмеченный престижной наградой Red Dot Award ● Блокировка клавиатуры контроллера ● Сделан в Южной Корее
| UP48.NT2R0/UU48W.U32R0 | 14,0 (5,48-15,7) | 15,9 (6,4-17,6) | 31/27/23 | 590х1840х460 | 50/92 | 5030.3 | 2811.6
| UP48.NT2R0/UU49W.U32R0 (3 ф) | 14,0 (5,48-15,7) | 15,9 (6,4-17,6) | 31/27/23 | 590х1840х460 | 50/92 | 5030.3 | 2811.6
НЕИНВЕРТОРНЫЕ ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч | РАЗМЕРЫ ВБ ШхВхГ, мм | ВЕС, кг
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО |  |  | ВБ / НБ
4-х поточный кассетный тип. Серия Standart ● Индивидуальное управление каждой створкой жалюзи ● Размер каждой створки жалюзи 80мм - равномерная подача воздуха ● Максимальная высота монтажа - 4,2м ● Упрощенный монтаж и обслуживание за счет использования угловых панелей ● ИК-приемник на корпусе внутреннего блока ● Встроеный дренажный насос 700 мм ● Возможность подмеса свежего воздуха ● Сделан в Южной Корее
| UT12.NRDR0/UU12.ULDR0 | 3.5 | 3.75 | 9,5 / 8 / 7 | 570х269х570 | 19/31
| UT18.NQDR0/UU18.UEDR0 | 5 | 5.67 | 13 / 12 / 11 | 570х269х570 | 19/52
| UT24.NPDR0/UU24.UEDR0 | 7 | 7.5 | 17/15/13 | 840х204х840 | 21/60
| UT30.NPDR0/UU30.UEDR0 | 8 | 9 | 19 / 17 / 15 | 840х204х840 | 21/64
| UT36.NNDR0/UU37.UEDR0 | 10 | 11 | 24 / 22 / 19 | 840х246х840 | 23,5/85
| UT48.NMDR0/UU48.U3DR0 | 13.4 | 14.5 | 34 / 32 / 30 | 840х288х840 | 26/105
| UT60.NMDR0/UU60.U3DR0 | 15 | 17 | 34 / 32 / 30 | 840х288х840 | 26/105
| PT-UQC.ENCXLEU | для 12-18 моделей |  |  | 670х30х670 | 3 | в комплекте
| PT-UMC1.ENCXLEU | для 24-60 моделей |  |  | 950х25х950 | 5 | в комплекте
Канальные высоконапорный тип. Серия Standart ● Поддержание расхода воздуха и уровня шума на уровне расчетного значения независимо от напора вентилятора ● Возможность кондиционирования до 9ти зон (9 воздуховодов) с одинакомыми температурными параметрами ● ИК-приемник встроен в пульт ● Сделан в Южной Корее
| UB18.NHDR0/UU18.UEDR0 | 5,0 | 5,8 | 16,5/14,5/13 | 880х260х450 | 35/52
| UB24.NHDR0/UU24.UEDR0 | 7,0 | 7,4 | 18/16,5/14 | 880х260х450 | 35/60
| UB30.NGDR0/UU30.UEDR0 | 8,0 | 9,0 | 26,5/23/20 | 1180х298х450 | 38/64
| UB36.NGDR0/UU37.UEDR0 | 10,0 | 11,0 | 32/29/26 | 1180х298х450 | 38/85
| UB48.NRDR0/UU48.U3DR0 | 13,4 | 15,0 | 40/35/30 | 1230х380х590 | 60/105
| UB60.NRDR0/UU60.U3DR0 | 15,0 | 17,0 | 50/45/40 | 1230х380х590 | 62/105
Напольно-потолочный тип. Серия Standart ● Различные варианты монтажа (стена или потолок) ● Распределение воздуха по горизонтали и вертикали ● Работа по двум терпературным датчикам (при подключении проводного пульта) ● Разработан в Южной Корее
| UV12.NEDR0/UU12.ULDR0 | 3,5 | 3,75 | 9,2/7,6/6,9 | 900х200х490 | 13,7/31
| UV18.NBDR0/UU18.UEDR0 | 5,0 | 5,4 | 13,5/12/11 | 1200х205х615 | 30/52
| UV24.NBDR0/UU24.UEDR0 | 7,0 | 7,3 | 15/13,5/12 | 1200х205х615 | 30/60
| UV30.NBDR0/UU30.UEDR0 | 8,0 | 8,8 | 18/16/14 | 1200х205х615 | 30/64
Потолочный тип. Серия Standart ● Распределение воздуха по горизонтали и вертикали ● Работа по двум терпературным датчикам (при подключении проводного пульта) ● Разработан в Южной Корее
| UV36.NKDR0/UU37.UEDR0 | 10,0 | 11,0 | 29/27/24 | 1350х630х220 | 35/85
| UV48.NLDR0/UU48.U3DR0 | 13,4 | 15,0 | 36/34/32 | 1750х630х220 | 45/105
| UV60.NLDR0/UU60.U3DR0 | 1530 | 17,0 | 38/36/34 | 1750х630х220 | 45/105
Колонный тип. Серия Standart ● Система очистки воздуха PLASMA (P08AH) ● Антибактериальный фильтр ● Функция Auto Swing для равномерного распределения воздуха в 4-х направлениях (P05AH) ● Блокировка клавиатуры контроллера ● Сделан в Южной Корее
| P05AH.NT1R0/P05AH.UT1R0 | 13,5 | 14,0 | 30/28/26 | 590х1850х440 | 60/90
| P08AH.NF1R0/P08AH.UF1R0 | 20,0 | 21,0 | 57/-/48 | 1050х1880х495 | 132/113
Вернуться к содержанию >>

## LG мульти
ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/мин | РАЗМЕРЫ ШхВхГ, мм | ВЕС, кг
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО
Multi F Inverter ● Произведены в Корее
| MU2M15.UL4(2)R0 | 4,1 (0,9-5,4) | 4,7 (1,0-5,7) | 28.2 | 770х545х288 | 37
| MU2M17.UL4(2)R0 | 4,7 (0,9-5,4) | 5,3 (1,0-5,7) | 28.2 | 770х545х288 | 37
| MU3M19.UE4(2)R0 | 5,3 (1,4-6,3) | 6,3 (1,4-7,3) | 50 | 870х655х320 | 45
| MU3M21.UE4(2)R0 | 6,2 (1,4-7,3) | 7,0 (1,5-7,8) | 50 | 870х655х320 | 45
| MU4M25.U44(2)R0 | 7,0 (1,3-8,5) | 8,4 (1,5-9,4) | 60 | 950х834х330 | 64
| MU4M27.U44(2)R0 | 7,9 (1,3-9,5) | 9,1 (1,5-10,6) | 60 | 950х834х330 | 64
| MU5M30.U44(2)R0 | 8,8 (1,3-10,6) | 10,1 (1,5-12,1) | 60 | 950х834х330 | 64
| MU5M40.UO2R0 | 11,2 (0,9-13,5) | 12,5 (1,0-15,0) | 90 | 950х1170х330 | 84
Multi F DX Inverter ● Произведены в Корее
| FM40AH.UO2R0 | 11,2 (2,8-13,5) | 12,5 (3,1-15,0) | 90 | 950х1170х330 | 82
| FM48AH.U32R0 | 14,0 (3,3-17,0) | 16,0 (3,7-17,3) | 120 | 950х1380х330 | 96
| FM56AH.U32R0 | 15,5 (4,0-18,5) | 17,4 (4,5-18,8) | 120 | 950х1380х330 | 96
Multi F DX Inverter ● Произведены в Корее
| FM41AH.U32R0 (3 Φазы) | 12,1 (2,8-14,1) | 12,5 (3,2-15,2) | 120 | 950х1380х330 | 96
| FM49AH.U32R0 (3 Φазы) | 14,0 (3,3-17,0) | 16,0 (3,7-17,3) | 120 | 950х1380х330 | 96
| FM57AH.U32R0 (3 Φазы) | 15,5 (4,0-18,5) | 17,4 (4,5-18,8) | 120 | 950х1380х330 | 96
ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/мин | РАЗМЕРЫ ШхВхГ, мм | ВЕС, кг
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО
Настенный тип ARTCOOL ● Дизайнерский внутренний блок с передней панелью из закаленного стекла ● Выпускается в трех цветах: черный - * R, белый -* W, серебристый - * V ● Производительность от 2,1 до 6,7 кВт ● Произведены в Корее
| MS07AW*.NB0R0 | 2.1 | 2.3 | 5,6/5/4,6 | 895х289х205 | 10.2
| MS09AW*.NB0R0 | 2.6 | 2.9 | 7/6,5/6 | 895х289х205 | 10.2
| MS12AW*.NB0R0 | 3.5 | 3.9 | 9,5/8/6,5 | 895х289х205 | 10.2
| MS18AW*.NC0R0 | 5.3 | 5.8 | 16,2/14,2/12,3 | 1030х325х245 | 14.2
| MS24AW*.NC0R0 | 6.7 | 7.5 | 20,4/17/13,2 | 1030х325х245 | 14.2
Настенный тип ARTCOOL GALLERY ● Уникальный корпус внутреннего блока отличает его от любых аналогов ● Возможность смены изображений ● Воздухораспределение 3D ● Производительность от 2,6 до 3,5 кВт ● Произведены в Корее
| MA09AH1.NF1R0 | 2.6 | 2.9 | 7,7/5,9/4,4 | 600х600х145 | 15
| MA12AH1.NF1R0 | 3.5 | 3.9 | 8,9/7,3/5,6 | 600х600х145 | 15
Настенный тип STANDART PLUS 2017 ● Классический настенный блок. Системой фильтрации Plasmaster ● Производительность от 1,5 до 6,6 кВт ● Произведены в Китае
| PM05SP.NSJR0 | 1.5 | 1.6 | 8,1/6,9/6,3 | 837 × 308 × 189 | 7,2
| PM07SP.NSJR0 | 2.1 | 2.3 | 8,1/6,9/6,3 | 837 × 308 × 189 | 7,2
| PM09SP.NSJR0 | 2.5 | 3.2 | 7/6,5/6 | 837 × 308 × 189 | 9
| PM12SP.NSJR0 | 3.5 | 3.8 | 9,5/8/6,5 | 837 × 308 × 189 | 9
| PM15SP.NSJR0 | 4.2 | 5.4 | 10,5/9/7,5 | 837 × 308 × 189 | 9
| PM18SP.NSKR0 | 5 | 5.8 | 16,2/14,2/12,3 | 998 x 345 x 210 | 13
| PM24SP.NSKR0 | 6.6 | 7.5 | 20,4/17/13,2 | 998 x 345 x 210 | 13
Настенный тип Standart ● Классический настенный блок. Отличается простым и лаконичным дизайном ● Производительность от 1,5 до 6,7 кВт ● Произведены в Корее
| MS05SQ.NW0R0 | 1.5 | 1.6 | 8,1/6,9/6,3 | 756х270х190 | 7,2
| MS07SQ.NW0R0 | 2.1 | 2.3 | 8,1/6,9/6,3 | 756х270х190 | 7,2
| MS09SQ.NB0R0 | 2.6 | 2.9 | 7/6,5/6 | 895х289х215 | 9
| MS12SQ.NB0R0 | 3.5 | 3.9 | 9,5/8/6,5 | 895х289х215 | 9
| MS15SQ.NB0R0 | 4.2 | 5.4 | 10,5/9/7,5 | 895х289х215 | 9
| MS18SQ.NC0R0 | 5.3 | 5.8 | 16,2/14,2/12,3 | 1030х325х255 | 13
| MS24SQ.NC0R0 | 6.7 | 7.5 | 20,4/17/13,2 | 1030х325х255 | 13
Настенный тип Delux ● Внутренний блок серии Delux отличается стильным дизайном и улучшенными материалами корпуса ● Встроенный электростатический фильтр Plasma ● Производительность от 2,1 до 6,7 кВт ● Произведены в Корее
| MS07AQ.NB0R0 | 2,1 | 2,3 | 5,6/5/4,6 | 895х289х210 | 9,5
| MS09AQ.NB0R0 | 2,6 | 2,9 | 7/6,5/6 | 895х289х211 | 9,5
| MS12AQ.NB0R0 | 3,5 | 3,9 | 9,5/8/6,5 | 895х289х210 | 9,5
| MS18AQ.NC0R0 | 5,3 | 5,8 | 16,2/14,2/12,3 | 1030х325х250 | 13,8
| MS24AQ.NC0R0 | 6,7 | 7,5 | 20,4/17/13,2 | 1030х325х250 | 13,8
Напольно-потолочный тип ● Различные варианты монтажа (стена или потолок) ● Распределение воздуха по горизонтали и вертикали ● Работа по двум температурным датчикам (при подключении проводного пульта) ● Произведены в Корее
| CV09.NE2R0 | 2,6 | 2,9 | 7,6/6,9/6,2 | 900х490х200 | 13.7
| CV12.NE2R0 | 3,5 | 3,9 | 9,2/7,6/6,6 | 900х490х200 | 13.7
Потолочный тип ● Распределение воздуха по горизонтали и вертикали ● Работа по двум температурным датчикам (при подключении проводного пульта) ● Произведены в Китае
| CV18.NJ2R0 | 5,3 | 5,8 | 12,4/11,4/10,4 | 950х650х220 | 22
| CV24.NJ2R0 | 6,7 | 7,7 | 13,9/12,9/11,9 | 950х650х220 | 23
Кассетный тип 1-поточный ● Индивидуальное управление каждой створкой жалюзи ● Размер каждой створки жалюзи 80мм ● Максимальная высота монтажа - 4,2м ● Упрощенный монтаж за счет использования съемных угловых панелей ● ИК-приемник на корпусе внутреннего блока ● Встроенный дренажный насос 700мм ● Произведены в Корее
| MT09AH.NU1R0 | 2,6 | 2,9 | 7,5/7,3/6,8 | 860х132х450 | 13,5
| MT11AH.NU1R0 | 3,5 | 3,9 | 8,1/7,4/7 | 860х132х450 | 13,5
Кассетный тип 4-поточный ● Индивидуальное управление каждой створкой жалюзи ● Размер каждой створки жалюзи 80мм ● Максимальная высота монтажа - 4,2м ● Упрощенный монтаж за счет использования съемных угловых панелей ● ИК-приемник на корпусе внутреннего блока ● Встроенный дренажный насос 700мм ● Произведены в Корее
| MT06AH.NR0R0 | 1,5 | 1,6 | 7,5/6/5 | 570х214х570 | 14
| MT08AH.NR0R0 | 2,1 | 2,3 | 7,5/6/5 | 570х214х570 | 14
| CT09.NR2R0 | 2,6 | 2,9 | 8,5/7/6 | 570х214х570 | 14
| CT12.NR2R0 | 3,5 | 3,9 | 9,5/8/7 | 570х214х570 | 14
| CT18.NQ2R0 | 5,3 | 5,8 | 13/12/11 | 570х256х570 | 15,5
| CT24.NP2R0 | 6,7 | 7,5 | 17/15/13 | 840х204х840 | 20,5
Канальный тип Низконапорный ● Поддержание расхода воздуха и уровня шума на уровне расчетного значения независимо от напора вентилятора ● Возможность кондиционирования до 9ти зон (9 воздуховодов) с одинакомыми температурными параметрами ● Встроенный дренажный насос 700мм ● Произведены в Корее
| CB09L.N12R0 | 2,6 | 2,9 | 9/7/5,5 | 700х190х700 | 17,5
| CB12L.N22R0 | 3,5 | 3,9 | 10/8,5/7 | 900х190х700 | 23,0
| CB18L.N22R0 | 5,3 | 5,8 | 15/12,5/10 | 900х190х700 | 23
| CB24L.N32R0 | 6,7 | 7,7 | 20/16/12 | 1100х190х700 | 27
Канальный тип Средненапорный ● Поддержание расхода воздуха и уровня шума на уровне расчетного значения независимо от напора вентилятора ● Возможность кондиционирования до 9ти зон (9 воздуховодов) с одинакомыми температурными параметрами ● Произведены в Корее
| CM18.N14R0 | 5,3 | 5,8 | 16,5/14,5/13 | 900х270х700 | 24
| CM24.N14R0 | 6,7 | 7,7 | 18/16,5/14,5 | 900х270х700 | 24
Консольный тип ● Стильный дизайн ● Низкий уровень шума ● Компактные размеры ● Режим нагрева пола (усиленный теплый воздушный поток из нижней створки направлен вдоль поверхности пола) ● 5 ступеней регулировки направления створок жалюзи ● Произведены в Корее
| CQ09.NA0R0 | 2,6 | 2,9 | 8,5/6,7/5 | 700х600х210 | 14
| CQ12.NA0R0 | 3,5 | 3,9 | 9/6,9/5,2 | 700х600х210 | 14
| CQ18.NA0R0 | 5,3 | 5,8 | 10,1/8,6/7,2 | 700х600х210 | 14
Аксессуары
| PT-UUC.ENCXLEU | Декоративные панели |  | Для однопоточных кассет 9,11K
| PT-UQC.ENCXLEU |  |  | Для четырехпоточных кассет 6,8,9,12, 18K
| PT-UMC1.ENCXLEU |  |  | Для четырехпоточной кассеты 24K
| PMBL5620.ENCXLEU | Аксессуары |  | Разветвители
PMBL1203F0.ENCXLEU
| PMBD3620.ENCXLEU |  |  | Блоки распределители
PMBD3630.ENCXLEU
PMBD3640.ENCXLEU
Вернуться к содержанию >>
НОВИНКА

## PANASONIC бытовые
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/мин | РАЗМЕРЫ ВБ ШхВхГ, мм | ВЕС, кг ВБ / НБ
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО
Серия Compact Inverter R-32 ● Произвольный автоматический перезапуск ● Длинный трубопровод ● Тепловая волна ● Воздухоочистительная система nanoe-G ● Функция устранения запахов ● Моносенсор AUTOCOMFORT ● Режим мягкого осушения Soft dry ● Бесшумный режим Quiet ● Режим ускоренного обогрева/охлаждения Powerful ● Функция самодиагностики ● Создание персонального воздушного потока ● Конденсатор Blue Fin ● Инверторное управление ● Произведены в Малайзии
| CS-TZ20TKEW/CU-TZ20TKE | 2,0(0,75‑2,4) | 2,7 (0,75-3,6) | 10,9 / 11,4 | 799х290х197 | 8 / 26
| CS-TZ25TKEW/CU-TZ25TKE | 2,5(0,85‑3,0) | 3,3 (0,80-4,1) | 11,3 / 11,9 | 799х290х197 | 8 / 27
| CS-TZ35TKEW/CU-TZ35TKE | 3,5(0,85‑3,9) | 4,4 (0,80-5,1) | 12,5 / 12,8 | 799х290х197 | 8 / 32
| CS-TZ42TKEW/CU-TZ42TKE | 4,2 (0,85-4,6) | 5,0 (0,80-6,8) | 12,5 / 13,4 | 799х290х197 | 8 / 32
| CS-TZ50TKEW/CU-TZ50TKE | 5,0 (0,98-5,6) | 5,8 (0,98-7,8) | 16,3 / 17,9 | 1102х302х244 | 12 / 40
| CS-TZ60TKEW/CU-TZ60TKE | 6,3 (0,98-7,1) | 7,2 (0,98-8,5) | 18,4 / 19,5 | 1102х302х244 | 12 / 42
| CS-TZ71TKEW/CU-TZ71TKE | 7,1 (0,98-8,1) | 8,6 (0,98-9,9) | 19,3 / 20,1 | 1102х302х244 | 13 / 49
Серия Compact Inverter ● Произвольный автоматический перезапуск ● Длинный трубопровод ● Тепловая волна ● Воздухоочистительная система nanoe-G ● Функция устранения запахов ● Моносенсор AUTOCOMFORT ● Режим мягкого осушения Soft dry ● Бесшумный режим Quiet ● Режим ускоренного обогрева/охлаждения Powerful ● Функция самодиагностики ● Создание персонального воздушного потока ● Конденсатор Blue Fin ● Инверторное управление ● Произведены в Малайзии
| CS-TE20TKEW/CU-TE20TKE | 2,0(0,75‑2,4) | 2,7 (0,75-3,6) | 10,9 / 11,4 | 799х290х197 | 8 / 26
| CS-TE25TKEW/CU-TE25TKE | 2,5(0,85‑3,0) | 3,3 (0,80-4,1) | 11,3 / 11,9 | 799х290х197 | 8 / 27
| CS-TE35TKEW/CU-TE35TKE | 3,5(0,85‑3,9) | 4,4 (0,80-5,1) | 12,5 / 12,8 | 799х290х197 | 8 / 32
| CS-TE42TKEW/CU-TE42TKE | 4,2 (0,85-4,6) | 5,0 (0,80-6,8) | 12,5 / 13,4 | 799х290х197 | 8 / 32
| CS-TE50TKEW/CU-TE50TKE | 5,0 (0,98-5,6) | 5,8 (0,98-7,8) | 16,3 / 17,9 | 1102х302х244 | 12 / 40
| CS-TE60TKEW/CU-TE60TKE | 6,3 (0,98-7,1) | 7,2 (0,98-8,5) | 18,4 / 19,5 | 1102х302х244 | 12 / 42
Серия Стандарт BE-Inverter ● Произвольный автоматический перезапуск ● Длинный трубопровод ● Функция устранения запахов ● 24-часовой таймер ● Режим мягкого осушения Soft dry ● Бесшумный режим Quiet ● Режим ускоренного обогрева/охлаждения Powerful ● Функция самодиагностики ● Создание персонального воздушного потока ● Горячий запуск Hot Start ● Инверторное управление ● Произведены в Малайзии
| CS-BE20TKD/CU-BE20TKD | 2,05 (0,75-2,4) | 2,80 (0,75-3,6) | 11,4 / 11,8 | 870х290х214 | 9 / 31
| CS-BE25TKE/CU-BE25TKE | 2,50 (0,85-3,0) | 3,30 (0,85-4,1) | 11,7 / 12,8 | 870х290х214 | 9 / 31
| CS-BE35TKE/CU-BE35TKE | 3,50 (0,85-3,9) | 4,00 (0,85-5,1) | 12,7 / 13,4 | 870х290х214 | 9 / 33
| CS-BE50TKE/CU-BE50TKE | 5,00 (0,98-5,6) | 5,40 (0,98-7,7) | 16,3 / 17,9 | 1070х290х240 | 11 / 38
Серия Флагман XZ & Z-Inverter ● Произвольный автоматический перезапуск ● Длинный трубопровод ● Тепловая волна ● Воздухоочистительная система nanoe-G ● Моносенсор ECONAVI ● Функция устранения запахов ● Моносенсор AUTOCOMFORT ● Охлаждение с мягким осушением Mild dry cooling ● Работа до -10С ● Бесшумный режим Quiet ● Режим ускоренного обогрева/охлаждения Powerful ● Функция самодиагностики ● Создание персонального воздушного потока ● Конденсатор Blue Fin ● Инверторное управление ● Произведены в Малайзии
| CS-XZ20TKEW/CU-Z20TKE | 2,05 (0,75-2,4) | 2,8 (0,7-4,0) | 12,1 / 12,3 | 919х295х194 | 9 / 30
| CS-XZ25TKEW/CU-Z25TKE | 2,5 (0,85-3,0) | 3,4 (0,8-5,0) | 12,8 / 12,9 | 919х295х194 | 9 / 32
| CS-XZ35TKEW/CU-Z35TKE | 3,5 (0,85-4,0) | 4,0 (0,8-6,0) | 13,4 / 13,7 | 919х295х194 | 9 / 33
| CS-XZ50TKEW/CU-Z50TKE | 5,0 (0,98-6,0) | 5,8 (0,98-8,0) | 17,9 / 19,3 | 1120х302х296 | 12 / 42
| CS-Z20TKEW/CU-Z20TKE | 2,05 (0,75-2,4) | 2,8 (0,7-4,0) | 12,1 / 12,3 | 919х295х194 | 9 / 30
| CS-Z25TKEW/CU-Z25TKE | 2,5 (0,85-3,0) | 3,4 (0,8-5,0) | 12,8 / 12,9 | 919х295х194 | 9 / 32
| CS-Z35TKEW/CU-Z35TKE | 3,5 (0,85-4,0) | 4,0 (0,8-6,0) | 13,4 / 13,7 | 919х295х194 | 9 / 33
| CS-Z42TKEW/CU-Z42TKE | 4,2 (0,85-4,6) | 5,0 (0,80-6,8) | 12,5 / 13,4 | 799х290х197 | 9 / 34
| CS-Z50TKEW/CU-Z50TKE | 5,0 (0,98-5,6) | 5,8 (0,98-7,8) | 16,3 / 17,9 | 1102х302х244 | 12 / 40
| CS-Z71TKEW/CU-Z71TKE | 7,1 (0,98-8,1) | 8,6 (0,98-9,9) | 19,3 / 20,1 | 1102х302х244 | 13 / 49
Серия Делюкс Inverter ● Режим работы iAutoX ● Произвольный автоматический перезапуск ● Длинный трубопровод ● Тепловая волна ● Воздухоочистительная система nanoe-G ● Двойной сенсор ECONAVI ● Функция устранения запахов ● Моносенсор AUTOCOMFORT ● Режим мягкого осушения Soft dry ● Бесшумный режим Quiet ● Режим ускоренного обогрева/охлаждения Powerful ● Функция самодиагностики ● Создание персонального воздушного потока ● Конденсатор Blue Fin ● Инверторное управление ● Произведены в Малайзии
| CS-E7RKDW/CU-E7RKD | 2,05 (0,75-2,4) | 2,80 (0,75-4,0) | 10,9 / 11,4 | 870х296х236 | 9 / 31
| CS-E9RKDW/CU-E9RKD | 2,50 (0,85-3,0) | 3,40 (0,85-5,0) | 11,3 / 11,9 | 870х296х236 | 9 / 32
| CS-E12RKDW/CU-E12RKD | 3,50 (0,85-4,0) | 4,40 (0,85-6,7) | 12,5 / 12,8 | 870х296х236 | 9 / 34
| CS-E15RKDW/CU-E15RKD | 4,20 (0,85-5,0) | 5,30 (0,85-6,8) | 12,5 / 13,4 | 870х296х236 | 9 / 34
| CS-E18RKDW/CU-E18RKD | 5,00 (0,98-6,0) | 5,80 (0,98-8,0) | 16,3 / 17,9 | 1070х296х241 | 11 / 46
| CS-E24RKDW/CU-E24RKD | 6,80 (0,98-8,1) | 8,60 (0,98-9,9) | 18,4 / 19,5 | 1070х296х241 | 12 / 65
| CS-E28RKDW/CU-E28RKD | 7,65 (0,98-8,6) | 9,60 (0,98-11,0) | 19,3 / 20,1 | 1070х296х241 | 12 / 67
Серия Стандарт Inverter ● Произвольный автоматический перезапуск ● Длинный трубопровод ● Функция устранения запахов ● 24-часовой таймер ● Режим мягкого осушения Soft dry ● Бесшумный режим Quiet ● Режим ускоренного обогрева/охлаждения Powerful ● Функция самодиагностики ● Создание персонального воздушного потока ● Горячий запуск Hot Start ● Инверторное управление ● Произведены в Малайзии
| CS-UE7RKD/CU-UE7RKD | 2,05 (0,75-2,4) | 2,80 (0,75-3,6) | 11,4 / 11,8 | 870х290х214 | 9 / 31
| CS-UE9RKD/CU-UE9RKD | 2,50 (0,85-3,0) | 3,30 (0,85-4,1) | 11,7 / 12,8 | 870х290х214 | 9 / 31
| CS-UE12RKD/CU-UE12RKD | 3,50 (0,85-3,9) | 4,00 (0,85-5,1) | 12,7 / 13,4 | 870х290х214 | 9 / 33
| CS-UE18RKD/CU-UE18RKD | 5,00 (0,98-5,6) | 5,40 (0,98-7,7) | 16,3 / 17,9 | 1070х290х240 | 11 / 38
Вернуться к содержанию >>
НОВИНКА
НОВИНКА
НОВИНКА
НОВИНКА

## CARRIER ККБ
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАЦИОННЫЕ БЛОКИ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч | РАЗМЕРЫ ВхШхГ, мм | ВЕС, кг ВБ / НБ
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО
Канальный внутренний блок. Серия FB4B ● Канальный блок устанавливается за подвесным или подшивным потолком ● 4 типоразмера внутреннего блока для вертикальной или горизонтальной установки ● Один и тот же внутренний блок подходит для работы в режиме «только холод» (с внешними блоками 38CKE) и в режиме «тепловой насос» (с внешними блоками 38EYX) ● Внутреннее изоляционное покрытие для обеспечения низкого уровня шума ● Все внутренние блоки оснащены штатными фильтрами класса EU3
| FB4BSF024L00 | - | - | 1275 | 1084х364х560 | 51
| FB4BSF030L00 | - | - | 1700 | 1212х448х560 | 55
| FB4BSF036L00 | - | - | 2040 | 1261х448х560 | 58
| FB4BSF042L00 | - | - | 2125 | 1357х536х560 | 67
| FB4BSF048L00 | - | - | 2720 | 1261х537х560 | 72
| FB4BSF060L00 | - | - | 2975 | 1357х537х560 | 80
| FB4BSF070L00 | - | - | 2975 | 1503х627х560 | 92
ККБ наружный блок. Серия EYX ● Холодопроизводительность 6,8 – 16,7 кВт, теплопроизводительность 6,6 – 17,1 кВт ● Температура наружного воздуха в режиме нагрева до -34,4° С, а в режиме охлаждения -28° С с использованием дополнительной опции «Мотор Мастер» ● Новая конструкция высокоэффективного спирального компрессорa, специально оптимизированного для R410A ● Корпус изготовлен из листового металла со специальным антикоррозионным покрытием ● Стандартно встроенная защита по высокому и низкому давлению ● Производство США
| 38EYX024-X-7 | 6.83 | 6.64 | - | 760х571х571 | 65,8
| 38EYX036-X-9 | 9.98 | 10.39 | - | 760х762х762 | 83,9
| 38EYX048-X-9 | 13.66 | 14.48 | - | 1014х762х762 | 99,3
| 38EYX060-X-9 | 16.73 | 17.07 | - | 862х762х762 | 111,6
ККБ наружный блок. Серия CKE ● Холодопроизводительность 6,6 – 16,9 кВт ● Температура наружного воздуха до -28° С с использованием дополнительной опции «Мотор Мастер» ● Новая конструкция высокоэффективного спирального компрессорa, специально оптимизированного для R410A ● Корпус изготовлен из листового металла со специальным антикоррозионным покрытием ● Стандартно встроенная защита по высокому и низкому давлению ● Производство США
| 38CKE024-X-7 | 6.62 | - | - | 630х587х587 | 50,3
| 38CKE036-X-9 | 9.82 | - | - | 893х587х587 | 56,7
| 38CKE048-X-9 | 13.92 | - | - | 981х792х792 | 86,2
| 38CKE060-X-9 | 16.85 | - | - | 722х792х792 | 89,8
ККБ наружный блок. Серия LHA ● Холодопроизводительность 24 – 59 кВт ● Температура наружного воздуха до -28° С с использованием дополнительной опции «Мотор Мастер» ● Новая конструкция высокоэффективного спирального компрессорa, специально оптимизированного для R410A ● Корпус изготовлен из листового металла со специальным антикоррозионным покрытием ● Стандартно встроенная защита по высокому и низкому давлению ● Производство Малазия
| 38LHA085 R410a | 24 | - | -
| 38LHA100 R410a | 28 | - | -
| 38LHA125 R410a | 35 | - | -
| 38LHA150 R410a | 44 | - | -
| 38LHA200 R410a | 59 | - | -
Канальный внутрений блок. Серия LHA ● Холодопроизводительность 24 – 59 кВт ● Температура наружного воздуха до -28° С с использованием дополнительной опции «Мотор Мастер» ● Новая конструкция высокоэффективного спирального компрессорa, специально оптимизированного для R410A ● Корпус изготовлен из листового металла со специальным антикоррозионным покрытием ● Стандартно встроенная защита по высокому и низкому давлению ● Производство Малазия
| 40LHA085 R410a |  | - | - | 541x760x1640
| 40LHA100 R410a |  | - | - | 541x760x1640
| 40LHA125 R410a |  | - | - | 541x760x1640
| 40LHA150 R410a |  | - | - | 1487х1346х710
| 40LHA200 R410a |  | - | - | 1541х1651х764
Вернуться к содержанию >>
Note on J3: Дилерская скидка